Технические характеристики инфракрасной отопительной пленки «Heat Life»

| Размеры пленки «Heat Life» (1 рулон) | 0,85 * 1 000 *100 000 мм. |
| --- | --- |
| Вес 1 рулона «Heat Life» | 55 кг. |
| Номинальное потребление электроэнергии на 1 кв.м. | От 8 до 60 Вт/ч |
| Максимальная температура нагрева | до 80˚ С |
| Номинальный тепловой поток при температуре нагрева поверхности 60˚ С | 1,36 кВт/кв.м. |
| Удельная максимальная мощность | 240 Вт/кв.м. |
| Состав пленки: | 13 технологических слоев: - стойкость к различным механическим повреждениям; - влагостойкость; - устойчивость к высоким температурам (до 150˚ С) - электроизоляционные свойства; - рабочая поверхность - карбон, вся площадь покрытия. |
| Напряжение | 220 В |
| Способ отопления | Теплый пол + инфракрасное излучение. |
| Длинна ИК волны | 2,5 – 20 мкм |
| КПД инфракрасного излучения | 98 % |
| Сертификат | ISO 9001: 2000; РСТ АЕ88; ПБ30.В.00167 |
| Особенности и достоинства инфракрасных пленок «Heat Life» | - Высокая скорость повышения температуры помещения; - Экономически выгодный способ отопления - Экологически чистый источник энергии; - Не излучает вредные для человека электромагнитные волны; - Подавляет статическое электричество; - Сохраняет естественную влажность воздуха; - Способствует росту растений и животных; - Лечебное воздействие на человека; - Не требует дорогостоящих согласований и коммуникаций; |

ООО «Фаэтон»

г. Новосибирск,  ул. Ватутина 31, офис 402

тел/факс:(383) 314-63-77, сот.: 8-913-005-52-50, 8-952-915-78-76

е-mail: faeton.nsk@yandex.ru

www.phaeton-nsk.ucoz.ru