## лист1
Утверждаю:
Директор__________________А.А. Немеров
ООО "ЧИНКО"
630007, г.Новосибирск, ул. Фабричная, 10 оф.428 www.ex-elektro.ru, ex-elektro@mail.ru, 8-923-427-6797
Прайс-лист С 01.10.2011г. Цены указаны с НДС
Усл. обозначение | Краткая характеристика | Исполнение | Цена | Цена | Цена | Цена б/НДС
1. Осветительные приборы
1.1 Светильники аккумуляторные шахтные
СГГ.5М.05 | Светильник головной аккумуляторный с герметичной батареей (ёмкость аккумуляторной батареи 10А*ч; вес 1,1кг.) Источник света -лампа Р3,75.1+05. Время горения 8 часов. | РП П Ис | 1900 | 1995 | 1990 | 1686.4407
СГГ.5М.05 | Светильник головной аккумуляторный с блоком контроля заряда батареи (возможна зарядка на Заряде-2), с герметичной батареей (ёмкость аккумуляторной батареи 10А*ч; вес 1,1кг.) Источник света -лампа Р3,75.1+05.Время горения 8 часов. | РП П Ис |  |  | 2070 | 1754.2373
СГГ.5М.05 | Светильник головной аккумуляторный с герметичной батареей (Ni-MH, ёмкостью 10А*ч; вес 1,1кг.) В качестве источника света используется светодиод, время горения до 25 часов, ближний и дальний свет. | РП П Ис | 1900 | 1995 | 2230 | 1889.8305
СГГ.5М.05 | Светильник головной аккумуляторный с герметичной батареей (Ni-MN, ёмкостью 2,9А*ч; вес 0,46кг.) В качестве источника света используется светодиод, время горения10 часов, ближний и дальний свет. | РП П Ис | 1901 | 1996 | 1670 | 1415.2542
СГГ.5М.05 | Светильник головной аккумуляторный с блоком контроля заряда батареи (возможна зарядка на Заряд-2), с герметичной батареей (ёмкость батареи 10А*ч; вес 1,1кг). В качестве источника света используется светодиод, время горения 25 часов, ближний и дальний свет. | РП П Ис | 1901 | 1996 | 2290 | 1940.678
СГД.5М.05 | Светильник головной аккумуляторный с доливной батареей (ёмкость аккумуляторной батареи 10 А*ч) | РП П Ис | 830 | 830 | 1190 | 1008.4746
СГД.5М.05 | Светильник головной аккумуляторный с доливной батареей (ёмкость аккумуляторной батареи 14А*ч) | РП П Ис | 980 | 980 | 1240 | 1050.8475
НГР 06-4-003.01.05 | Светильник головной со светодиодом концентрированного излучения (вес 1,1кг). Емкость аккумуляторной батареи - 7 А*ч. Время горения - 25 ч. С возможностью замены аккумуляторной батареи емкостью до 17 А*ч. | РВ С Иb |  |  | 2780 | 2355.9322
НГР 06-4-003.02.05 НОВИНКА | Светильник головной особо взрывобезопасный, аккумуляторный с герметичной батареей (Ni-MN, ёмкостью 4,8А*ч; вес 0,70кг.) В качестве источника света используется светодиод, время горения не менее 14 часов, ближний и дальний свет. | РО Exial/OExiallCT4 |  |  | 3080 | 2610.1695
НГР 06-4-003.03.05 НОВИНКА | Светильник головной особо взрывобезопасный, аккумуляторный с герметичной батареей (Ni-MN, ёмкостью 2,9А*ч; вес 0,50кг.) В качестве источника света используется светодиод, время горения не менее 11 часов, ближний и дальний свет. | РО Exial/OExiallCT4 |  |  | 2630 | 2228.8136
НГР 06-4-003.01.Р.05 | Светильник головной взрывобезопасный со встроенным радиосигнализатором системы «Радиус». В качестве источника света используется светодиод концентрированного излучения (вес 1,1кг). Цена указана без стоимости радиосигнализатора системы "Радиус" | РВ С Иb | 5355 | 5625 | 2780 | 2355.9322
НГР 06-4-003.01.Р.05 | Светильник головной взрывобезопасный со встроенным радиосигнализатором системы «Субр». В качестве источника света используется светодиод концентрированного излучения (вес 1,1кг). Цена указана без стоимости радиосигнализатора системы «Субр». | РВ С Иb | 5355 | 5625 | 2780 | 2355.9322
Радиосигнализатор системы «Субр». |  |  |  |  | договорная
НГР 06-4-003.01.Р.05 | Светильник головной взрывобезопасный со встроенным радиосигнализатором системы «Талнах». В качестве источника света используется светодиод концентрированного излучения (вес 1,1кг). Цена указана без стоимости радиосигнализатора системы "Талнах" | РВ С Иb | 5355 | 5625 | 2780 | 2355.9322
НГР 06-4-003.01.Р.05 | Светильник головной взрывобезопасный со встроенным радиосигнализатором системы «Becker». В качестве источника света используется светодиод концентрированного излучения (вес 1,1кг). Цена указана без стоимости радиосигнализатора системы «Becker». | РВ С Иb | 5355 | 5625 | 2780 | 2355.9322
Ремень поясной для светильника головного СГГ, НГР, СГД. |  |  | 112 | 118 | 170 | 144.0678
СРГ | Светильник – радиосигнализатор головной системы «Земля-3М» с герметичной батареей (емкость батареи 11 А*ч) | РП П Ис | 6420 | 6740 | 7400 | 6271.1864
ПР.УСТР.К СРГ | Приёмное устройство к СРГ |  | 3100 | 3255 | договорная
1.2 Светильники аккумуляторные, совмещенные с сигнализатором метана
СМГВ.1А.003.01.05 | Светильник головной взрывобезопасный со встроенным сигнализатором метана.В качестве источника света используются светодиод концентрированного излучения (угол излучения 4° , вес 1,1кг). Емкость аккумуляторной батареи - 10 А*ч. Время горения - 25 ч. С возможностью замены аккумуляторной батареи емкостью до 17 А*ч. без переделки. | РВ С Иb | 4100 | 4305 | 4400 | 3728.8136
СМГВ.1А.003.01.Р.05 | Светильник головной взрывобезопасный со встроенным сигнализатором метана. Светильник дополнительно оснащен радиосигнализатором системы "Радиус". В качестве источника света используется светодиод концентрированного излучения (вес 1,1кг ). Цена указана без стоимости радиосигнализатора системы "Радиус" | РВ С Иb | 6230 | 6540 | 4400 | 3728.8136
СМГВ.1А.003.01.Р.05 | Светильник головной взрывобезопасный со встроенным сигнализатором метана. Светильник дополнительно оснащен радиосигнализатором системы "Субр". В качестве источника света используется светодиод концентрированного излучения (вес 1,1кг ). Цена указана без стоимости радиосигнализатора системы "Субр" | РВ С Иb | 6230 | 6540 | 4400 | 3728.8136
Датчик метана к СМГВ |  | РВ С Иb | 470 | 495 | 796 | 674.5763
Усл. обозначение | Краткая характеристика | Исполнение | Цена | Цена | Цена | Цена б/НДС
1.3 Сигнальные аккумуляторные светильники для подземного транспорта
СМР2.1 | Сигнализатор мигающий рудничный с герметичной батареей (ёмкость батареи 10 А*ч) | РП П Ис | 3254 | 3417 | 4570 | 3872.8814
1.4 Светильники аккумуляторные, переносные для химической промышленности
СГВ-2 | Светильник головной аккумуляторный взрывозащищённый (герметичная батарея ёмкостью 10 А*ч) | 1ExdIIBT5X | 3670 | 3854 | 3880 | 3288.1356
СГВ-2.1 | Светильник головной аккумуляторный взрывозащищённый с дополнительным световым режимом (герметичная батарея ёмкостью 11 А*ч) | 1ExdIIBT5X | 3851 | 4044 | 3980 | 3372.8814
СПВ-9 | Светильник переносной сетевой взрывозащищенный, напряжение питания 12В (длина шнура 15м) | 1ExdIIСT4X | 1500 | 1575 | 1920 | 1627.1186
1.5 Фонари (светильники) аккумуляторные общепромышленного исполнения, в том числе для железнодорожного транспорта
Пульсар новинка | Светильник без провода общепромышленного использования, предназначен для местного освещения. (Источник питания:Li-ионная батарея емкостью 1,2А*ч.).Вес 0,2кг, источник света - светодиод. Время горения не менее 6 часов. Цена указана с индивидуальным зарядным устройством. | Общепромышленное |  |  | 1130 | 957.6271
ФОС-2 | Фонарь железнодорожника с коротким проводом (доливная аккумуляторная батарея емкостью 10 А*ч) | Общепромышленное | 820 | 820 | 1190 | 1008.4746
ФОС-3 - 5/6 | Фонарь осветительный переносной со встроенным зарядным устройством.Предназначен для местного освещения.Источник питания:герметичная аккумуляторная батарея напряжением 6 В; емкостью 4,5 А*ч. Продолжительность непрерывной работы-10 часов. Источник света: светодиод высокой интенсивности белого цвета. | Общепромышленное |  |  | 1597 | 1353.3898
ФОС-3 С - 5/6 (Светофор) | Фонарь осветительный переносной со встроенным зарядным устройством.Предназначен для местного освещения и сигнализации.Источник питания:герметичная аккумуляторная батарея напряжением 6 В; емкостью 4,5 А*ч. Продолжительность непрерывной работы-10 часов. Источник света:основной- светодиод высокой интенсивности белого цвета; сигнальные- светодиоды красного и зеленого цвета. | Общепромышленное |  |  | 1900 | 1610.1695
ФЖА1-01 | Светильник железнодорожника с коротким проводом (доливная аккумуляторная батарея емкостью 10 А*ч) | Общепромышленное | 820 | 820 | 1180 | 1000
ФЖА1-01Г | Светильник железнодорожника с коротким проводом (герметичная аккумуляторная батарея емкостью 11 А*ч) | Общепромышленное | 1800 | 1800 | 2100 | 1779.661
ФЖА1-02 | Светильник железнодорожника (доливная аккумуляторная батарея емкостью 10 А*ч, длина провода 0,8 м) | Общепромышленное | 830 | 830 | 1190 | 1008.4746
ФЖА1-03 | Светильник железнодорожника с 2-мя фарами (доливная аккумуляторная батарея емкостью 10 А*ч) | Общепромышленное | 950 | 950 | 1440 | 1220.339
ФЖА1-03 | Светильник железнодорожника с 1 фарой (доливная аккумуляторная батарея, источник света - светодиод красного и белого цвета) | Общепромышленное | 950 | 950 | 1470 | 1245.7627
ФЖА1-03Г | Светильник железнодорожника с 2-мя фарами (герметичная аккумуляторная батарея емкостью 11А*ч) | Общепромышленное | 2006 | 2006 | 2006 | 1700
ФЖА1-04 | Светильник железнодорожника с 2-мя фарами, одна из которых с красным светофильтром, с прерывистым световым сигналом (доливная аккумуляторная батарея емкостью 10А*ч) | Общепромышленное | 2320 | 2320 | 2320 | 1966.1017
ФЖА1-04Г | Светильник железнодорожника с 2-мя фарами, одна из которых с красным светофильтром, с прерывистым световым сигналом (герметичная аккумуляторная батарея емкостью 11А*ч) | Общепромышленное | 3290 | 3290 | 3290 | 2788.1356
ФЖА 1-01Г | Светильник железнодорожника аккумуляторный с герметичной батареей (Ni-MN, ёмкостью 2,9А*ч; вес 0,46кг.) и зарядным устройством (зарядка производится от розетки сети напряжением 220В). В качестве источника света используется светодиод, время горения10 часов, ближний и дальний свет. | Общепромышленное | 1901 | 1996 | 1680 | 1423.7288
ФЖА 1-02Г | Светильник железнодорожника аккумуляторный с герметичной батареей (Ni-MN, ёмкостью 2,9А*ч; вес 0,46кг.) и зарядным устройством (зарядка производится от розетки сети напряжением 220В). В качестве источника света используется светодиод, время горения10 часов, ближний и дальний свет. | Общепромышленное | 1901 | 1996 | 1700 | 1440.678
Сумка к ФЖА | Сумка к светильнику железнодорожника из винилискожи. |  | 137 | 137 | цена договорная | #VALUE!
1.6 Осветительные приборы для горных машин и подземного транспорта
ФРЭ 1.1М | Фара рудничная взрывобезопасная для аккумуляторных электровозов, 24В, 55Вт (лампа А24-55+50) | РВ 1В | 5117 | 5373 | 8700 | 7372.8814
ФРЭ 1.1М.С-25 новинка | Фара рудничная взрывобезопасная для горно – проходческого оборудования и аккумуляторных электровозов, 36В, 15Вт (источник света-светодиодный модуль) | РВ 1В | 5117 | 5373 | 9400 | 7966.1017
ФРЭ 1.1МГ | Фара рудничная взрывобезопасная для горно – проходческого оборудования, 36В, 48Вт (лампа Р40-1,2) | РВ 1В | 4995 | 5245 | 8600 | 7288.1356
ФРЭ 4 | Фара рудничная для контактных электровозов, 24В, 55Вт (лампа А24-55+50) | РН1 | 3746 | 3933 | 6150 | 5211.8644
1.7 Светильники стационарные сетевые
СШЛ.1 | Светильник шахтный люминесцентный взрывозащищенный, U 127В или 220В; мощность 15Вт (одна компактная люминесцентная лампа КЛЛ с встроенным ПРА, цоколь Е27, 15Вт) | РВ 1В | 3360 | 3528 | 4064 | 3444.0678
СШЛ.2 | Светильник шахтный люминесцентный взрывозащищенный, U 127В или 220В; мощность 30Вт (две компактные люминесцентные лампы КЛЛ с встроенным ПРА, цоколь Е27, 15Вт) | РВ 1В | 4515 | 4741 | 5427 | 4599.1525
Усл. обозначение | Краткая характеристика | Исполнение | Цена | Цена | Цена | Цена б/НДС
ЛСР (КС) -1* | Светильник люминесцентный рудничный мощностью W 25Вт, имеет встроенный стабилизатор, позволяющий использовать светильник в сетях напряжением от 127В до 220В. Источником света служит одна энергосберегающая люминесцентная лампа с цоколем Е27, U 220В, световой поток 1280лм, габаритные размеры 380х260х100 мм, масса 3,7 кг. | РВ exdl | 2798 | 2938 | 3623 | 3070.339
ЛСР (КС) -2* | Светильник люминесцентный рудничный мощностью W 50Вт, имеет встроенный стабилизатор, позволяющий использовать светильник в сетях напряжением от 127В до 220В. Источником света служат две энергосберегающих люминесцентных лампы с цоколем Е27, U 220В, световой поток 2560лм, габаритные размеры 690х260х110 мм, масса 6,5 кг. | РВ exdl | 2799 | 2939 | 4982 | 4222.0339
ЛСР (К) -1С | Светильник люминесцентный рудничный с одной светодиодной лампой, мощностью W=12Вт. Напряжение питания U=127В. Световой поток 1000 Лм. Срок службы светильника 15 лет. Гаринтия 5 лет. Габаритные размеры 380х260х100 мм, вес 3,5 кг. | РВ Exdl/1ExdllBT4 | 2798 | 2938 | 5760 | 4881.3559
ЛСР (К) -2С | Светильник люминесцентный рудничный с двумя светодиодными лампами, мощностью W=24Вт. Напряжение питания U=127В. Световой поток 2000 Лм. Срок службы светильника 15 лет. Гаринтия 5 лет. Габаритные размеры 690х260х110 мм, вес 6,5кг. | РВ Exdl/1ExdllBT4 | 2799 | 2939 | 6970 | 5906.7797
ЛСР -1-01 | Светильник люминесцентный рудничный мощностью W=18 Вт, напряжение питания U=127-220 В.Снабжен надежной пускорегулирующей аппаратурой,которая обеспечивает стабильнуюработу лампы при напряжении U=90-240В. Источником света служит одна энергосберегающая лампа ЛБ18 с цоколем G13 и световым потоком 1000 лм. Габаритные размеры 800 мм х 260 мм х 110 мм, вес 6,5 кг. Срок службы светильника 15 лет.Гарантия 5 лет. | РВ Exdl/1ExdllBT4 | 3700 | 3885 | 5553 | 4705.9322
ЛСР -1-02 новинка | Светильник люминесцентный рудничный (со светодиодный лампой) мощностью W=9 Вт, напряжение питания U=127-220 В. Источником света служит светодиодный модуль.Световой поток 900 Лм. Габаритные размеры светильника 800х260х100 мм, вес 6,5 кг.Срок службы светильника 15 лет.Гарантия 5 лет. | РВ Exdl/1ExdllBT4 | 3700 | 3885 | 5453 | 4621.1864
ЛСР (К) -1-36* | Светильник люминесцентный рудничный мощностью W=25 Вт. Напряжение питания U=36 В. Источником света служит одна энергосберегающая люминесцентная лампа с цоколем E=27, световым потоком 1280 лм и напряжением 36 В. Светильник имеет габаритные размеры 380 мм х 260 мм х 100 мм и вес 3,5 кг. | РВ exdl | 2800 | 2940 | 3547 | 3005.9322
ЛСР (К) -1-127* | Светильник люминесцентный рудничный мощностью W=25 Вт. Напряжение питания U=127 В. Источником света служит одна энергосберегающая люминесцентная лампа с цоколем E=27, световым потоком 1280 лм и напряжением 127 В. Светильник имеет габаритные размеры 380 мм х 260 мм х 100 мм и вес 3,5 кг. | РВ exdl | 2600 | 2730 | 3547 | 3005.9322
ЛСР (К) -1-220* | Светильник люминесцентный рудничный мощностью W=25 Вт. Напряжение питания U=220 В. Источником света служит одна энергосберегающая люминесцентная лампа с цоколем E=27, световым потоком 1280 лм и напряжением 220 В. Светильник имеет габаритные размеры 380 мм х 260 мм х 100 мм и вес 3,5 кг. | РВ exdl | 2600 | 2730 | 3547 | 3005.9322
ЛСР (К) -2-36* | Светильник люминесцентный рудничный мощностью W=50 Вт. Напряжение питания U=36 В. Источником света служит две энергосберегающие люминесцентные лампы с цоколем E=27, световым потоком 2х1280 лм = 2560 лм и напряжением 36 В. Светильник имеет габаритные размеры 690 мм х 260 мм х 110 мм и вес 6,5 кг. | РВ exdl | 3700 | 3885 | 4506 | 3818.6441
ЛСР (К) -2-127* | Светильник люминесцентный рудничный мощностью W=50 Вт. Напряжение питания U=127 В. Источником света служит две энергосберегающие люминесцентные лампы с цоколем E=27, световым потоком 2х1280 лм = 2560 лм и напряжением 127 В. Светильник имеет габаритные размеры 690 мм х 260 мм х 110 мм и вес 6,5 кг. | РВ exdl | 3300 | 3465 | 4506 | 3818.6441
ЛСР (К) -2-220* | Светильник люминесцентный рудничный мощностью W=50 Вт. Напряжение питания U=220 В. Источником света служит две энергосберегающие люминесцентные лампы с цоколем E=27, световым потоком 2х1280 лм = 2560 лм и напряжением 220 В. Светильник имеет габаритные размеры 690 мм х 260 мм х 110 мм и вес 6,5 кг. | РВ exdl | 3300 | 3465 | 4506 | 3818.6441
СЗВ-1.2М.С ** | Светильник забойный взрывобезопасный со светодиодным модулем, мощностью W =15Вт, напряжение U=36B или U=127B. Срок службы светильника 15 лет. Гарантия 5 лет. Световой поток 1200 Лм. Габаритные размеры светильника 265х260х120 мм,вес 6 кг. | РВ 1В | 3921 | 4117 | 7253 | 6146.6102
СЗВ-1.2М.С-01 новинка | Светильник забойный взрывобезопасный со светодиодным модулем, мощностью W=24Вт, напряжение U=127B или U=220B. Срок службы светильника 15 лет. Гарантия 5 лет. Световой поток 2650 Лм. Габаритные размеры светильника 265х260х120 мм,вес 6 кг. | РВ 1В - 1ExdIIAT3 | 3745 | 3932 | 7900 | 6694.9153
СЗВ-1.2М.С-02 новинка | Светильник забойный взрывобезопасный со светодиодным модулем и красными моргающими светодиодами, мощностью W=15Вт, напряжение U=36B или U=127B. Срок службы светильника 15 лет. Гарантия 5 лет. Габаритные размеры светильника 265х260х120 мм,вес 6 кг. | РВ 1В - 1ExdIIAT4 |  |  | 7353 | 6231.3559
СЗВ-1.2М-01 | Светильник забойный взрывобезопасный U 127/220 В; мощность 60 Вт. С лампой накаливания. | РВ 1В -1Еxdll |  |  | 5746
СШС-1.1М | Светильник шахтный стационарный.Напряжение U=127/220В, мощность W=100Вт. По требованию заказчика комплектуется энергосберегающей люминисцентной или светодиодной лампой. | РП П 1В | 930 | 980 | 1367 | 1158.4746
СШС-2.1М | Светильник шахтный стационарный.Напряжение U=127/220В, мощность W=200Вт. По требованию заказчика комплектуется энергосберегающей люминисцентной или светодиодной лампой. | РП П 1В | 1180 | 1240 | 1673 | 1417.7966
1.8 Светильники стационарные сетевые с лампой ДРЛ
ПРОХОДКА-2 | Светильник проходческий стволовой взрывобезопасный с лампой ДРЛ напряжением 220В и мощностью 125 Вт | РВ 1В | 13200 | 13860 | 23700 | 20084.7458
Усл. обозначение | Краткая характеристика | Исполнение | Цена | Цена | Цена | Цена б/НДС
2. Источники питания для аккумуляторных светильников (доливные аккумуляторные батареи)
ИП | Батарея аккумуляторная 3ШНКП -10.М05 емкостью 10 А*ч | Комплектующие для аккумул. светильников и аппаратуры | 520 | 520 | 830 | 703.3898
ИП2 | Батарея аккумуляторная 3ШНКП -14.05 емкостью 14 А*ч |  | 562 | 562 | 890 | 754.2373
3. Зарядные устройства для аккумуляторных светильников (аккумуляторных батарей)
БЗТ-02 | Блок зарядно-тренировочный на 10 светильников с адаптером для СГВ | Общепромышленное | 9347 | 9814 | 15800 | 13389.8305
БЗТ1 | Блок зарядно-тренировочный на 5 аккумуляторных батарей для светильников СГГ, СГД, СМГВ | Общепромышленное | 6341 | 6658 | 10900 | 9237.2881
БЗТ1-02 | Блок зарядно-тренировочный на 5 светильников с адаптером для СГВ | Общепромышленное | 6795 | 7135 | 11900 | 10084.7458
ИЗУ-1М | Индивидуальное зарядное устройство для светильников СГД, СГГ, ФЖА | Общепромышленное | 735 | 772 | 750 | 635.5932
АЗС "Заряд - 4" без каркаса | Автоматическая зарядная станция для герметичных аккумуляторных батарей на 54 светильника (аналог АЗС 2/54) без каркаса | Общепромышленное | 71100 | 74655 | 71900 | 60932.2034
АЗС "Заряд - 4" с каркасом | Автоматическая зарядная станция для герметичных аккумуляторных батарей на 54 светильника (аналог АЗС 2/54) с каркасом | Общепромышленное | 78000 | 81900 | 79800 | 67627.1186
АЗС "Заряд - 4" с каркасом | Автоматическая зарядная станция для герметичных аккумуляторных батарей на 54 светильника (аналог АЗС 2/54) с каркасом и полками под самоспасатели из полистирола. | Общепромышленное | 78000 | 81900 | 87800 | 74406.7797
Заряд - 4/9 | Автоматическая зарядная станция для герметичных аккумуляторных батарей на 9 светильников (аналог БЗТ) | Общепромышленное | 78000 | 81900 | 16700 | 14152.5424
ЗАРЯД-2 | Автоматическая зарядная станция на 100 светильников, ток нагрузки до 150А | Общепромышленное | 76100 | 79905 | 96300 | 81610.1695
ЗАРЯД-2 на 50 св | Автоматическая зарядная станция на 50 светильников, ток нагрузки до 150А | Общепромышленное | 55037 | 57789 | 79700 | 67542.3729
ЗАРЯД-3.1М | Автоматическая зарядная станция на 100 светильников, ток нагрузки до 150А (электронная схема стабилизации выходного напряжения) | Общепромышленное | 76955 | 80803 | 96000 | 81355.9322
ЗАРЯД-4М | Автоматическая зарядная станция на 54 светильника для зарядки метанометров "Сигнал-2", "Сигнал-5", ТМРК, ИЗШ | Общепромышленное | 79500 | 83475 | 89318 | 75693.2203
Полка под самоспасатель для Заряд-4 |  |  |  |  | 791 | 670.339
4. Источники питания для сетевых светильников и электросверл
4.1 Для освещения
АОШ-4.01(660/380) | Аппарат осветительный шахтный взрывозащищенный, выходное напряжение 133/230В | PB 3В | 51775 | 54364 | 98100 | 83135.5932
АОШ-4.02(1140/660) | Аппарат осветительный шахтный взрывозащищенный, выходное напряжение 133/230В | PB 3В | 52175 | 54784 | 98100 | 83135.5932
АОШ-4.01-03 (660/380) НОВИНКА | Аппарат осветительный шахтный взрывобезопасный: увеличенная длина линии за счёт регулируемой уставки МТЗ от 5 до 40 А; защита от перегрузки; микропроцессорная защита; выходное напряжение 133/230 В; настраиваемая функция автоматического повторного включения | PB 3В | 51775 | 54364 | 112600 | 95423.7288
АОШ-4.02-04 (1140/660) НОВИНКА | Аппарат осветительный шахтный взрывобезопасный: увеличенная длина линии за счёт регулируемой уставки МТЗ от 5 до 40 А; защита от перегрузки; микропроцессорная защита; выходное напряжение 133/230 В; настраиваемая функция автоматического повторного включения | PB 3В | 51775 | 54364 | 104300 | 88389.8305
АОШ-4-38.01(660/380) | Аппарат осветительный шахтный взрывозащищенный, выходное напряжение 38В | PB 3В | 47322 | 49688 | 94460 | 80050.8475
АОШ-5 (380/133) | Аппарат осветительный шахтный, предназначен для питания по двухканальной схеме сетей освещения, цепей сигнализации и других электроприемников в шахтах, рудниках и других предприятиях, не опасных в отношении взрыва газа, пара или пыли.Напряжение высокой стороны 660/380 В, низкая сторона 220/127 В | РН1 |  |  | 80000 | 67796.6102
АОШ-5 (380/38) | Аппарат осветительный шахтный, предназначен для питания по двухканальной схеме сетей освещения, цепей сигнализации и других электроприемников в шахтах, рудниках и других предприятиях, не опасных в отношении взрыва газа, пара или пыли.Напряжение высокой стороны 660/380 В, низкая сторона 36 В. | РН1 |  |  | 80000 | 67796.6102
АОШ-4-38.02(1140/660) | Аппарат осветительный шахтный взрывозащищенный, выходное напряжение 38В | PB 3В | 52175 | 54784 | 96100 | 81440.678
ТСШ-4-0.66/0.38-133 | Трансформатор сухой шахтный взрывонепроницаемый, выходное напряжение 133/230В | PB 3B | 44288 | 46502 | 71600 | 60677.9661
ТСШ-4-0.66/0.38-38 | Трансформатор сухой шахтный взрывонепроницаемый, выходное напряжение 38 В | PB 3B | 44409 | 46629 | 71600 | 60677.9661
4.2 Для электросверл
АПШ.М.01(660/380) | Агрегат пусковой шахтный взрывобезопасный для питания 2-х электросвёрл мощностью не более1,6 кВт каждый и местного освещения мощностью не более 0,2 кВт, напряжение 133В. | РВ 3В Иа | 71763 | 75351 | 108200 | 91694.9153
АПШ.М.02(1140/660) | Агрегат пусковой шахтный взрывобезопасный для питания 2-х электросвёрл мощностью не более1,6 кВт каждый и местного освещения мощностью не более 0,2 кВт, напряжение 133В. | РВ 3В Иа | 80314 | 84330 | 117487 | 99565.2542
АПШ.М-01.03 (660/380) НОВИНКА | Агрегат пусковой шахтный взрывобезопасный: увеличенная длина линии за счёт регулируемой уставки МТЗ от 5 до 40 А; защита от перегрузки; микропроцессорная защита; транзит ВН; выходное напряжение 133/230 В | РВ 3В Иа | 51775 | 54364 | 117300 | 99406.7797
АПШ.М-02.04 (1140/660) НОВИНКА | Агрегат пусковой шахтный взрывобезопасный: увеличенная длина линии за счёт регулируемой уставки МТЗ от 5 до 40 А; защита от перегрузки; микропроцессорная защита; транзит ВН; выходное напряжение 133/230 В | РВ 3В Иа | 51775 | 54364 | 123370 | 104550.8475
5. Коммутационные устройства
5.1 Шахтные
5.1.1 Напряжением до 1140В
ТШМ-60 | Муфта тройниковая служит для соединения и разветвления гибких силовых кабелей с напряжением до U=220 В и силой тока I=70 А, степень защиты IP54, масса 10 кг | РВ 2В/1ExdIIВT4 | 1348 | 1415 | 2080 | 1762.7119
ТШМ-60.01 | Муфта тройниковая служит для соединения и разветвления гибких силовых кабелей с напряжением до U=220 В и силой тока I=70 А, степень защиты IP54, масса 5 кг | РВ 2В | 1101 | 1156 | 1750 | 1483.0508
Усл. обозначение | Краткая характеристика | Исполнение | Цена | Цена | Цена | Цена б/НДС
ТШМ-60.02 новинка | Муфта тройниковая служит для соединения и разветвления гибких силовых кабелей с напряжением до U=660 В и силой тока I=125 А, 3 кабельных ввода ф32мм или ф25мм | РВ 2В/1ExdIIВT4 | 1101 | 1156 | 2270 | 1923.7288
ТМ-60 | Муфта тройниковая ,220В, 80А | РВ 2В | 1883 | 1977 | 2400 | 2033.8983
КР.1 | Коробка разветвительная взрывобезопасная, 660 В, 200 А, 3 кабельных ввода (ф=63мм) | РВ 3В | 6288 | 6602 | 13900 | 11779.661
КР.2 | Коробка разветвительная взрывобезопасная, 660 В, 200 А, 6 кабельных вводов (ф=40мм-3шт,ф=32мм-2шт,ф=25мм-1шт) | РВ 3В Иа | 6367 | 6685 | 14200 | 12033.8983
КР.3 | Коробка разветвительная взрывобезопасная, 660 В, 200 А, 6 кабельных вводов (ф=63мм-3шт,ф=32мм-2шт,ф=25мм-1шт) | РВ 3В Иа | 7081 | 7435 | 15100 | 12796.6102
КР.4 | Коробка разветвительная взрывобезопасная, 127, 220 В, 5 А, 8 кабельных вводов (ф=16мм) | РВ 2В | 8737 | 9174 | 17800 | 15084.7458
КР.1.1 | Коробка разветвительная взрывобезопасная, 1140 В, 200А, 3 кабельных ввода (ф=63мм) | РВ 3В | 8686 | 9120 | 17500 | 14830.5085
КР.2.1 | Коробка разветвительная взрывобезопасная, 1140 В, 200А, 6 кабельных вводов (ф=40мм-3шт,ф=32мм-2шт,ф=25мм-1шт) | РВ 3В Иа | 7298 | 7663 | 15150 | 12838.9831
КР.3.1 | Коробка разветвительная взрывобезопасная, 1140 В, 200А, 6 кабельных вводов (ф=63мм-3шт,ф=32мм-2шт,ф=25мм-1шт) | РВ 3В Иа | 9396 | 9866 | 18900 | 16016.9492
5.1.2 Напряжением до 6000 В
КРВ-6.01 | Коробка разветвительная высоковольтная, с одной камерой вводов для подключения бронированного кабеля, ток нагрузки 200А, номинальное напряжение 6000В, 4 кабельных ввода ф=63мм | PB ExdI | 32017 | 33618 | 46200 | 39152.5424
КРВ-6.02 | Коробка разветвительная высоковольтная, с двумя камерами вводов для подключения бронированного кабеля, ток нагрузки 200А, номинальное напряжение 6000В, 4 кабельных ввода ф=63мм | PB ExdI | 35861 | 37654 | 49800 | 42203.3898
5.1.3 Для средств связи
УТС-10 | Устройство телефонной связи (2 кабельных ввода) | РО Иа | 3303 | 3468 | 4500 | 3813.5593
УТС-20 | Устройство телефонной связи (4 кабельных ввода) | РО Иа | 3303 | 3468 | 5800 | 4915.2542
УТС-30 | Устройство телефонной связи (6 кабельных ввода) | РО Иа | 3304 | 3469 | 6500 | 5508.4746
УТС-30.02 - 2 НОВИНКА | Устройство телефонной связи: 2 каб. ввода; до 60 пар клемм; уплотнительные кольца 2-х типов (1 и 3 вводимых кабеля); до 6 кабелей | РО Иа | 3303 | 3468 | 8600 | 7288.1356
УТС-30.02 - 4 НОВИНКА | Устройство телефонной связи: 4 каб. ввода; до 60 пар клемм; уплотнительные кольца 2-х типов (1 и 3 вводимых кабеля); до 12 кабелей | РО Иа |  |  | 9000 | 7627.1186
УТС-30.02 - 6 НОВИНКА | Устройство телефонной связи: 6 каб. вводов; до 60 пар клемм; уплотнительные кольца 2-х типов (1 и 3 вводимых кабеля); до 18 кабелей | РО Иа |  |  | 9400 | 7966.1017
УТС-30.02 - 8 НОВИНКА | Устройство телефонной связи: 8 каб. вводов; до 60 пар клемм; уплотнительные кольца 2-х типов (1 и 3 вводимых кабеля); до 24 кабелей | РО Иа |  |  | 9800 | 8305.0847
УТС-30.02 - 10 НОВИНКА | Устройство телефонной связи: 10 каб. вводов; до 60 пар клемм; уплотнительные кольца 2-х типов (1 и 3 вводимых кабеля); до 30 кабелей | РО Иа |  |  | 10200 | 8644.0678
УТС-30.02 - 12 НОВИНКА | Устройство телефонной связи: 12 каб. вводов; до 60 пар клемм; уплотнительные кольца 2-х типов (1 и 3 вводимых кабеля); до 36 кабелей | РО Иа |  |  | 10600 | 8983.0508
УТС-30.03 - 2 НОВИНКА | Устройство телефонной связи: 2 каб. ввода; до 90 пар клемм; уплотнительные кольца 2-х типов (1 и 3 вводимых кабеля); до 6 кабелей | РО Иа |  |  | 9400 | 7966.1017
УТС-30.03 - 4 НОВИНКА | Устройство телефонной связи: 4 каб. ввода; до 90 пар клемм; уплотнительные кольца 2-х типов (1 и 3 вводимых кабеля); до 12 кабелей | РО Иа | 3304 | 3469 | 9800 | 8305.0847
УТС-30.03 - 6 НОВИНКА | Устройство телефонной связи: 6 каб. вводов; до 90 пар клемм; уплотнительные кольца 2-х типов (1 и 3 вводимых кабеля); до 18 кабелей | РО Иа |  |  | 10200 | 8644.0678
УТС-30.03 - 8 НОВИНКА | Устройство телефонной связи: 8 каб. вводов; до 90 пар клемм; уплотнительные кольца 2-х типов (1 и 3 вводимых кабеля); до 24 кабелей | РО Иа |  |  | 10600 | 8983.0508
УТС-30.03 - 10 НОВИНКА | Устройство телефонной связи: 10 каб. вводов; до 90 пар клемм; уплотнительные кольца 2-х типов (1 и 3 вводимых кабеля); до 30 кабелей | РО Иа |  |  | 11000 | 9322.0339
УТС-30.03 - 12 НОВИНКА | Устройство телефонной связи: 12 каб. вводов; до 90 пар клемм; уплотнительные кольца 2-х типов (1 и 3 вводимых кабеля); до 36 кабелей | РО Иа |  |  | 11400 | 9661.0169
| Примечание: кол-во и типы уплотнительных колец, кол-во каб. вводов (от 1 до 12) - по согласованию с заказчиком | РО Иа
5.2. Для химической промышленности
КРХ1 | Коробка разветвительная взрывобезопасная для химической промышленности , напряжение 660В, 200А, 3 кабельных ввода (ф=63мм) | 1ExdllBT4 | 6288 | 6602 | 10985 | 9309.322
Усл. обозначение | Краткая характеристика | Исполнение | Цена | Цена | Цена | Цена б/НДС
КРХ2 | Коробка разветвительная взрывобезопасная для химической промышленности , напряжение 660В, 200А, 6 кабельных вводов (ф=40мм-3шт,ф=32мм-2шт,ф=25мм-1шт) | 1ExdllBT4 | 6075 | 6379 | 10615 | 8995.7627
КРХ3 | Коробка разветвительная взрывобезопасная для химической промышленности , напряжение 660В, 200А, 6 кабельных вводов (ф=63мм-3шт,ф=32мм-2шт,ф=25мм-1шт) | 1ExdllBT4 | 6759 | 7097 | 11809 | 10007.6271
5.3 Общепромышленного назначения
5.3.1 Напряжением 380В
МТ-1 | Муфта тройниковая, напряжение 380В, ток 70А | Общепромышленное | 1068 | 1121 | 1500 | 1271.1864
5.3.2 Спец.техника
СЯ-10 | Соединительный ящик для монтажа кабельных сетей,250-380В, 10 зажимов | Общепромышленное | 3090 | 3245 | 6611 | 5602.5424
СЯ-24 | Соединительный ящик для монтажа кабельных сетей,250-380В, 24 зажима | Общепромышленное | 5191 | 5450 | 11107 | 9412.7119
СЯ-32 | Соединительный ящик для монтажа кабельных сетей,250-380В, 32 зажима | Общепромышленное | 6219 | 6530 | 13305 | 11275.4237
СЯ-42 | Соединительный ящик для монтажа кабельных сетей,250-380В, 42 зажима | Общепромышленное | 7931 | 8327 | 16969 | 14380.5085
КБП | Коробка бортового преобразователя (с 2-мя выводами) | Общепромышленное | 3300 | 3465 | 4010 | 3398.3051
КБП | Коробка бортового преобразователя (с 5-ю выводами) | Общепромышленное | 3900 | 4095 | 4881 | 4136.4407
КРТ-1 | Коробка разветвительная трамвайная левая | Общепромышленное | 3850 | 4042 | 4817 | 4082.2034
КРТ-2 | Коробка разветвительная трамвайная правая | Общепромышленное | 3850 | 4042 | 4817 | 4082.2034
КРТ 1.1 | Коробка разветвительная трамвайная левая (с 4-мя трубными вводами) | Общепромышленное | 3850 | 4042 | 5263 | 4460.1695
КРТ 2.1 | Коробка разветвительная трамвайная правая (с 4-мя трубными вводами) | Общепромышленное | 3850 | 4042 | 5263 | 4460.1695
КРТЛ-24БУ | Коробка разветвительная троллейбусная | Общепромышленное | 2150 | 2150 | 2562 | 2171.1864
КРТЛ-24КА | Коробка разветвительная троллейбусная | Общепромышленное | 2150 | 2150 | 2562 | 2171.1864
КРТЛ-42 | Коробка разветвительная троллейбусная (с 1-ой панелью) | Общепромышленное | 4200 | 4200 | 5007 | 4243.2203
КРТЛ-42(КБП-42) | Коробка разветвительная троллейбусная (с 2-мя панелями) | Общепромышленное | 4200 | 4200 | 5007 | 4243.2203
6. Аппаратура для горной промышленности
ВЕТЕР-3М новинка | Устройство телеуправления и телесигнализации предназначено для осуществления централизованного обмена информацией между технологическими объектами контроля и управления, связанными с проветриванием подготовительных тупиковых выработок, другими рассредоточенными объектами и поверхностным диспетчерским пунктом. | PB Exd [Ib] I [Exia] I общепром. |  |  | 1357000 | 1150000
Комплектность: КП - 10 шт, ПУ-1шт , Имитатор-1шт
общепромышленное
АЗУР 1 | Аппарат защиты от токов утечки унифицированный рудничный 380/660В, блок для установки в шахтную передвижную подстанцию типа ТСВП. | Комплектующие для шахтных трансфор-маторных подстанций | 16723 | 17559 | 24600 | 20847.4576
АЗУР 2 | Аппарат защиты от токов утечки унифицированный рудничный 380/660В, блок для установки в шахтную передвижную подстанцию с тепловой защитой типа ТКШВП и ТСШВП. |  | 18259 | 19172 | 27200 | 23050.8475
АЗУР 3 | Аппарат защиты от токов утечки унифицированный рудничный взрывозащищенный 380/660В | РВ 3В | 22821 | 23962 | 33700 | 28559.322
АЗУР 4 | Аппарат защиты от токов утечки унифицированный рудничный 660/1140 В, блок для установки в шахтную передвижную подстанцию типа ТСВП. | Комплектующие для шахтных трансфор-маторных подстанций | 26925 | 28271 | 29700 | 25169.4915
Стенд для проверки блоков АЗУР 1,2,3 |  |  |  |  | 391400 | 331694.9153
Стенд для проверки блоков АЗУР 4 |  |  |  |  | 350000 | 296610.1695
АПТВ ф600 | Аппаратура контроля поступления воздуха в тупиковые выработки, вент.трубопровод d=600 мм | РВ 1В (датчик РО Иа) | 67037 | 70389 | 85527 | 72480.5085
АПТВ ф800 | Аппаратура контроля поступления воздуха в тупиковые выработки, вент.трубопровод d=800 мм | РВ 1В (датчик РО Иа) | 68898 | 72343 | 87901 | 74492.3729
АПТВ ф1000 | Аппаратура контроля поступления воздуха в тупиковые выработки, вент.трубопровод d=1000 мм | РВ 1В (датчик РО Иа) | 69485 | 72959 | 88649 | 75126.2712
АПТВ ф1200 | Аппаратура контроля поступления воздуха в тупиковые выработки, вент.трубопровод d=1200 мм | РВ 1В (датчик РО Иа) | 83666 | 87849 | 106742 | 90459.322
АПТВ.М ф600 НОВИНКА | Аппаратура контроля поступления воздуха в тупиковые выработки, вент. трубопровод d=600 мм | РВ 1В (датчик РО Иа) |  |  | 94300 | 79915.2542
На основе микроконтроллера, снижены массо-габаритные параметры, улучшена индикация, гибкая настройка
АПТВ.М ф800 НОВИНКА | Аппаратура контроля поступления воздуха в тупиковые выработки, вент. трубопровод d=800 мм | РВ 1В (датчик РО Иа) |  |  | 96300 | 81610.1695
| На основе микроконтроллера, снижены массо-габаритные параметры, улучшена индикация, гибкая настройка |  | 147131 | 154488
АПТВ.М ф1000 НОВИНКА | Аппаратура контроля поступления воздуха в тупиковые выработки, вент. трубопровод d=1000 мм | РВ 1В (датчик РО Иа) | 147131 | 154488 | 97300 | 82457.6271
| На основе микроконтроллера, снижены массо-габаритные параметры, улучшена индикация, гибкая настройка |  | 147131 | 154488
Усл. обозначение | Краткая характеристика | Исполнение | Цена | Цена | Цена | Цена б/НДС
АПТВ.М ф1200 НОВИНКА | Аппаратура контроля поступления воздуха в тупиковые выработки, вент. трубопровод d=1200 мм | РВ 1В (датчик РО Иа) | 102708 | 107843 | 115300 | 97711.8644
| На основе микроконтроллера, снижены массо-габаритные параметры, улучшена индикация, гибкая настройка |  | 96492 | 101317
АС-3СМIII | Аппаратура громкоговорящей связи и предупредительной сигнализации в лаве 30 постов, 36/127В | РВ 3В Иа (пост РОИа) | 147131 | 154488 | 173567 | 147090.678
АС-3СМIV | Аппаратура громкоговорящей связи и предупредительной сигнализации в лаве 30 постов, 380/660В | РВ 3В Иа (пост РОИа) | 147131 | 154488 | 173567 | 147090.678
АС-3СМIV | Аппаратура громкоговорящей связи и предупредительной сигнализации в лаве 10 постов, 380/660В | РВ 3В Иа (пост РОИа) | 147131 | 154488 | 149000 | 126271.1864
АУЗМ1 | Аппаратура управления забойными машинами, в комплект поставки входят 2 акустических излучателя для подачи предупредительного сигнала. | РВ 3В Иа | 102708 | 107843 | 136200 | 115423.7288
АУЗМ2 | Аппаратура управления забойными машинами (без акустических излучателей) | РВ 3В Иа | 96492 | 101317 | 128300 | 108728.8136
ВКТ | Выключатель кабель-тросовый, экстренного прекращения пуска конвейеров в шахтах | РО Иа | 2791 | 2931 | 3293 | 2790.678
КСЛ - 3М | Датчик контроля схода ленты | РО Иа | 2791 | 2931 | 2835 | 2402.5424
КОРД 1 - I | Аппарат предназначен для автоматического отключения электродвигателя с номинальными токами до 90А и напряжением питания соответственно 380В, 500В, 660В, 1140В при опрокидывании и незавершившемся пуске. Одна контролируемая фаза с уставками тока срабатывания при опрокидывании двигателя 24, 28, 32, 40, 45, 48, 58, 68, 80, 95, 118, 138, 162, 188А. | Комплектующие для горношахтного оборудования | 3376 | 3376 | 3983 | 3375.4237
КОРД 1 - II | Аппарат предназначен для автоматического отключения электродвигателя с номинальными токами свыше 55А и напряжением питания соответственно 380В, 500В, 660В, 1140В при опрокидывании и незавершившемся пуске. Одна контролируемая фаза с уставками тока срабатывания при опрокидывании двигателя 135, 165, 190, 220, 250, 270, 330, 380, 440, 500А. | Комплектующие для горношахтного оборудования | 3376 | 3376 | 3983 | 3375.4237
КОРД 2 - I | Аппарат предназначен для контроля по току работы электродвигателей с номинальными токами до 90А и напряжением питания соответственно 380В, 500В, 660В, 1140В или защиты при технологических перегрузках. Две контролируемые фазы с уставками котролируемых токов двигателя 8, 10, 13, 17, 20, 25, 31, 37, 40, 45, 50, 62, 75, 90А. | Комплектующие для горношахтного оборудования | 5041 | 5041 | 5947 | 5039.8305
КОРД 2 - II | Аппарат предназначен для контроля по току работы электродвигателей с номинальными токами свыше 55А и напряжением питания соответственно 380В, 500В, 660В, 1140В или защиты при технологических перегрузках. Две контролируемые фазы с уставками котролируемых токов двигателя 55, 69, 84, 100, 110, 120, 138, 168, 200, 240А | Комплектующие для горношахтного оборудования | 5041 | 5041 | 5947 | 5039.8305
КОРД 3 -I | Включает в себя аппараты КОРД 1-1 и КОРД 2-1, а также выполняет функцию автоматического отключения электродвигателя при обрыве одной из фаз. | Комплектующие для горношахтного оборудования | 8961 | 8961 | 10570 | 8957.6271
КОРД 3 - II | Включает в себя аппараты КОРД 1-2 и КОРД 2-2, а также выполняет функцию автоматического отключения электродвигателя при обрыве одной из фаз. | Комплектующие для горношахтного оборудования | 8961 | 8961 | 10570 | 8957.6271
Техническое обслуживание и восстановление аппаратуры "Ветер-1М" |  |  | договорная | договорная | договорная | договорная
7. Электронагревательные приборы
ПЭТ-1 | Обогреватель промышленный, мощность 1,2 кВт, напряжение 220В | Общепромышленное | 550 | 580 | 820 | 694.9153
ЭТВ-15 | Электротепловентилятор, 380В, 15кВт, производительность 20м³/мин | Общепромышленное | 12980 | 13630 | 17300 | 14661.0169
ЭК 200 | Электрокалорифер для шахтных электрокалориферных установок 200кВт. | Общепромышленное |  |  | 76800 | 65084.7458
8. Изделия для железнодорожного транспорта
РЖС-1 | Рожок железнодорожный сигнальный | Общепромышленное | 70 | 75 | 170 | 144.0678
9. Гидромуфты
ГПВ-400 | Гидромуфта предохранительная водоэмульсионная, max перед.мощность 55 кВт | Комплектующие для горношахтного оборудования | 18300 | 19215 | 27600 | 23389.8305
ГПВ-400У | Гидромуфта предохранительная водоэмульсионная унифицированная, max перед.мощность 55 кВт |  | 19100 | 20055 | 28200 | 23898.3051
ГПП-400У | Гидромуфта пуско-предохранительная водоэмульсионная унифицированная, max перед.мощность 55 кВт |  | 19100 | 20055 | 28700 | 24322.0339
10. Подстанции комплектные трансформаторные взрывобезопасные КПТВ (после ремонта)
КПТВ 630/6 | Подстанции комплектные трансформаторные взрывобезопасные. Номинальная мощность 630 кВт. Вторичное напряжение 0,69кВ. Предназначены для электроснабжения трехфазным током электроприемников, устанавливаемых в подземных выработках угольных шахт. |  |  |  | 1000000 | 847457.6271
КПТВ 630/6 | Подстанции комплектные трансформаторные взрывобезопасные. Номинальная мощность 630 кВт. Вторичное напряжение 1,20/0,69 кВ. Предназначены для электроснабжения трехфазным током электроприемников, устанавливаемых в подземных выработках угольных шахт. |  |  |  | 1100000 | 932203.3898
11. Коробки соединительные типа КП
КП-6 | Коробки КП предназначены для соединения и разветвления гибких или бронированных кабелей в цепях переменного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и других отраслях промышленности. Количество клеммных зажимов 6. | 2Ехе11Т5 |  |  | 1305
КП-12 | Коробки КП предназначены для соединения и разветвления гибких или бронированных кабелей в цепях переменного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и других отраслях промышленности. Количество клеммных зажимов 12 | 2Ехе11Т5 |  |  | 2170
КП-24 | Коробки КП предназначены для соединения и разветвления гибких или бронированных кабелей в цепях переменного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и других отраслях промышленности. Количество клеммных зажимов 24 | 2Ехе11Т5 |  |  | 4595
КП-48 | Коробки КП предназначены для соединения и разветвления гибких или бронированных кабелей в цепях переменного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и других отраслях промышленности. Количество клеммных зажимов 48 | 2Ехе11Т5 |  |  | 8665
* По заявке заказчика колпаки на светильники могут изготавливаться желтого и красного цвета.
** По заявке заказчика светодиодные модули могут изготавливаться желтого и красного цвета.