## Овен
ООО «Восток»
630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская,177 т.ф.(383) 22-77-539, 26-348-26 vostok-nsk@yandex.ru www.vostok-nsk.ru
Модель | Краткое описание прибора | Цена с НДС, розница | Цена с НДС, опт от 20 т.р.
Электронные регуляторы: температуры, универсальные и технологические
2ТРМ0-х1.х2 | измеритель двухканальный Н. У(ТС); Щ1.У(ТС); Щ2.У(ТС) // ост. Модели | 1797// 2540 | 1711 // 2419
ТРМ1-х1.х2.х3 | Измеритель-регулятор одноканальный Н.У(ТС,ТП).Р; Щ1, Щ2: У(ТС,ТП, АТ).Р; Д.ТС.Р // Н, Щ1, Щ2: У.(К, С,С3,Т,И,У) // ост. модели | 1796// 2168// 2540 | 1 711 // 2065 // 2419
2ТРМ1-х1.х2.х3 | Измеритель регулятор-двухканальный Н: У.РР, (ТС,ТП).Р; Щ1, Щ2: У.РР, (ТС,ТП, АТ).Р; Д: ТС.Р //Н, Щ1, Щ2: У.(К, С, Т, И, У по потребности) // ост. позиции | 2292// 2787 | 2 183 // 2655 // 2950
ТРМ10-х1.х2.х3 | Измеритель ПИД-регулятор одноканальный Щ1,Щ2: У.РР, (ТС,ТП1).Р; Щ2: У.СР, ТП1.С // Н, Щ1, Щ2: У. (выход 1 – Р,К,С,Т,И,У; выход 2 – Р,К,С,Т (или один выход С3) // ост. модели | 2354// 2850// 3098 | 2 242 // 2714 // 2950
ТРМ12-х1.х2.х3 | Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами Н: У(ТС).Р; Щ1, Щ2: У(ТС, АТ).Р; Д: ТС.Р // Н, Щ1, Щ2: У.(два однотипных выхода Р, К, С, Т) // ост. модели | 2426// 3283// 3965 | 2 596 // 3127 // 3776
ТРМ101 // ТРМ151 // ТРМ251 | Измеритель ПИД-регулятор с универсальным входом и RS-485с универс. входом // 2-х кан., прогр. по времени // 1-канал., прогр. по времени | 3098// 5204// 3717 | 2 950 // 4 956 // 3540
ТРМ501// ТРМ502 | Микропроцессорное реле-регулятор с таймером, дискретность работы таймера 1 мин//Реле-регулятор с ручным задатчиком в комплекте с термопарой ТПL(ХК) длиной 1,5 м | 1549// 1363 | 1 475 // 1 298
ТРМ200// ТРМ201// ТРМ202 | Измеритель двухканальный с универсальными входами и RS-485//Измеритель-регулятор двухканальный с универсальными входами и RS-485 | 2354// 2416// 2788 | 2 242 // 2 301 // 2 655
УКТ38-В// УКТ38-Щ4 | Устройство контроля температуры 8-канальный со встроенным барьером искрозащиты//Устройство контроля температуры 8-ми канальное с аварийной сигнализацией, входы ТС (ТСМ, ТСП), ТП (ХА, ХК, НН, ЖК), ТПП(S/R), АТ (0...5 мА, 0(4)...20 мА) или АН (0...1 В); выходы – два э/м реле | 4584// 8363 | 4 366// 7 965
ТРМ138.Р,К,С,Т (И и в произв. посл.) // РМ148 | // регулятор // ПИД-регулятор, выходы Р, К, С, Т (И и в произв. посл.) | 7310// 8673// 8363// 10469 | 6 962// 8 260 // 7965// 9971
ТРМ151 | Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор (ТРМ151-Щ1.РР.01; ТРМ151-Щ1.РР.03; ТРМ151-Щ1.КК.03; ТРМ151-Щ1.ИР.05; ТРМ151-Щ1.РР.06; ТРМ151-Щ1.СС.01; ТРМ151-Н.РР.01; ТРМ151-Н.РР.03) | 5204 | 4956
Контроллеры для систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции
ТРМ32-Щ4 | Контроллер для регулир. температуры в системах отопления и горячего водоснабжения | 5204 | 4956
ТРМ133// ТРМ33-Щ4 | Универсальный контроллер для систем приточной вентиляции(RS-485) | 7620// 6071 | 7257// 5782
Приборы для управления насосами, сигнализаторы уровня
САУ-М2 // САУ-М6 // САУ-М7Е // САУ-МП | Прибор для управления электроприводом погружного насоса; корпус Н//Трехканальный сигнализатор уровня жидкости; корпус Н//Сигнализатор контроля уровня жидких и сыпучих сред с дистанционным управлением; корпус Н или Щ1 | 1487// 2044// 1920// 2416 | 1 416 // 1 947 // 1 829 // 2 301
Датчики температуры
дТС, ТС | 035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105 (015, 025) градуировка 50М | по запросу
дТС, ТС | 035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105 (015, 025) градуировка 100М | по запросу
Термопары одинарные в кожухе с коммутационной головкой
дТПL(К) | 035, 045, 055, 065, 075, 085, 095,105 до6000С(до 8000С), пластм. комм. головка | по запросу
дТПL(К) | 035,045,055,065,075,085, 095,105 до6000С (до 8000С), металл. комм. головка | по запросу
дТПК | 045, 075, 085 до 9000С D=10мм, металлическая комм. головка | по запросу
дТПК | 045, 075, 085 до 9000С D=10мм, металлическая комм. головка | по запросу
ТПL (ТПК) | 115, 125 до 6000С (до 8000С) D~20мм | по запросу
ТПL (ТПК) | 135 до 6000С (до 8000С) D~20мм | по запросу
дТПК | 145 до 12000С керамика МКРц | по запросу
дТПК | 155 до 12000С керамика МКРц | по запросу
дТПК | 165 до 12000С керамика МКРц | по запросу

## Давления
ООО «Восток»
630083,г. Новосибирск, ул. Большевистская,177 т.ф.(383) 22-77-539, 26-348-26 vostok-nsk@yandex.ru www.vostok-nsk.ru
Приборы измерения давления, уровня, перепада
Наименование | Характеристики приборов |  | Цена руб. с НДС
Манометры грузопоршневые
МП-2,5; МП-250; МП-2500 МП-6; МП-60; МП-600; МПМ-60 (малогабарит.) | Для поверки манометров и точного измерения избыточного давления | Класс точн. 0,05 | по запросу
|  | Класс точн. 0,02 | по запросу
МВП-2,5 | Для поверки манометров (до 2,5) и вакуумметров (-0,95 кгс/см2); | Класс точн. 0,05 | по запросу
|  | Класс точн. 0,02 | по запросу
МПАК-15 | Манометр абсолютного давления |  | по запросу
МКВК-250 | Микроманометр жидкостн. компенсацион. | Класс точн. 0,02 | по запросу
Тягонапоромеры, напоромеры
ТНМП-52-М2; НМП-52-М2 | класс точн. 2,5 |  | 1861
| класс точн. 1,5 |  | 2053
ТНМП-100-М1; НМП-100-М1 | класс точн. 2,5 |  | 2902.8
| класс точн. 1,5 |  | 3540
Датчики давления, выходной сигнал 0-5 (4-20) мА
ДМ5007А | -1… 0; -1… 0,6÷24; 0… 0,4÷1,6 | Класс точн. 0,5 (цены на приборы с кл. точн. 0,25 на 10% выше) | 5750
| 0… 2,5÷1000 |  | 5750
ДМ5007Ех | 0… 2,5÷1000 |  | 9101
ДМ5007АЕх | 0… 2,5÷1000 |  | 6775
Цифровые манометры, стандартный токовый выход 0-5 (4-20) мА
ДМ5001 Е | 0… 1÷600 | класс точн. 1,0 М20×1,5 | 5406
ДМ5001 Г | 0… 1÷600 |  | 5406
БП-1С | Блок питания для цифровых манометров | 1-канальный | по запросу
БП-2С |  | 2-канальный | по запросу
Манном. Дифференциальные, индикатор перепада давления на фильтре
ДСП-160-М1 |  |  | 11643
ДСП-4Сг-М1 |  |  | 20617
ДСП-УС |  |  | 12487
ДПД-16-100 |  |  | 9450
Манометры самопишущие, дифференциальные самопишущие
МВТС, ВТС, МТС -711 (712) М1 |  |  | 7 977 (7 824)
ДСС-711 (712) М1 |  |  | 16 798 (16 414)
Преобразователь разности давления "Сапфир-22ДД-Вн"
Модель 2410-01 |  |  | 19635
Модель 2410-02 |  |  | 22856
Модель 2420,2430,2440, 2460, 2434, 2444-01 |  |  | 19251
Модель 2420,2430,2440, 2460, 2434, 2444-02 |  |  | 20402
Модель 2450-01 |  |  | 19942
Модель 2450-02 |  |  | 21170
КМЧ-01, 02, с вентильным блоком |  |  | по запросу комплектации
Услуги поверки входят в стоимость комплектации
Надбавки за дополнительные комплектации суммируются к базовой модели

## Расходомеры
ООО «Восток»
630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская,177 т.ф.(383) 22-77-539, 26-348-26 vostok-nsk@yandex.ru www.vostok-nsk.ru
Расходомер индукционный "ПРЭМ" Тепловычислители
№ п/п | Наименование | Ду,мм | Цена розница (руб. с НДС) | Опт | № п/п | Наименование | Цена розница (руб. с НДС) | Опт
1 | ПРЭМ Д |  |  |  | 1 | СПТ 961.2 | 21240 | договор.
|  | 20 | 13128 | договор. | 2 | АДС-97 | 13792 | договор.
|  | 32 | 13718 | договор. | 3 | СПТ-941.10 | 8555 | договор.
|  | 40 | 17700/ф | договор. | 4 | СПТ-943.1 | 12538 | договор.
|  | 50 | 15639 | договор. | 5 | СПТ-943.2 | 11358 | договор.
|  | 65 | 19913/ф | договор. | 6 | ВКТ-7-02 | 8998 | договор.
|  | 80 | 18880 | договор.
|  | 100 | 21535 | договор.
|  | 150 | 30680/ф | договор. | № | Наименование | Цена руб. с НДС | Опт
2 | ПРЭМ С1 |  |  |  | 1 | Датчик давления КРТ-9 | 4868 | договор.
|  | 20 | 14013 | договор. | 2 | Датчик давления МС-20 1,0 | 4625 | договор.
|  | 32 | 15045 | договор. | 3 | Датчик давления МС-20 1,6 | 4943 | договор.
|  | 40 | 18585/ф | договор. | 4 | КТСПН-Н | 1475 | договор.
|  | 50 | 16963 | договор. | 5 | КТПТР-01 L=120 мм | 1623 | договор.
|  | 65 | 20798/ф | договор. | 6 | КТПТР-01 L-свыше 120 мм | 1770 | договор.
|  | 80 | 19913 | договор. | 7 | КТПТР-05 | 1918 | договор.
|  | 100 | 23158 | договор. | 8 | КТПТР-08 | 1770 | договор.
|  | 150 | 32303/ф | договор. | 9 | ТПТ | 1180 | договор.
3 | ПРЭМ В1
|  | 20 | 21093 | договор.
|  | 32 | 21978 | договор.
|  | 40 | 26255 | договор.
|  | 50 | 24780 | договор.
|  | 65 | 29943 | договор.
|  | 80 | 29058 | договор.
|  | 100 | 34515 | договор.
|  | 150 | 40120/ф | договор.

## Средства защиты
ООО «Восток»
630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская,177 т.ф.(383) 22-77-539, 26-348-26 vostok-nsk@yandex.ru www.vostok-nsk.ru
Указатели напряжения низковольтные от 6 до 1000В
№ п/п | Наименование | Функциональное назначение | Цена руб. с НДС | Оптовая цена, руб. с НДС
1 | Отв. индикатор прост. | Отвёртка индикаторная 100 - 500 В. | 25 | от объема
2 | Отв. индикатор УНО | Отвёртка индикаторная 100 - 500 В. | 67 | от объема
3 | ПИН 90-М | 50-1000В определение фазы | 126 | от объема
4 | ПИН 90-2МУ | Удлиненный указатель 50-1000В определение фазы | 403 | от объема
5 | ЭИ-9000/1 | 6-380В определение полярности | 116 | от объема
6 | ЭИ-9000 | 50-1000В определение фазы | 116 | от объема
7 | УН-500И | 100-500В определение величины напряжения по шкале и опред. Фазы/50-500В | 442 | от объема
8 | УН-453М | светозвуковая индикация, самопроверка ( взрывобезопасный.) | 975 | от объема
9 | УПУН-М | устройство проверки указателей 2-10кВ | 754 | от объема
10 | УН-1Н | 50-400В светозвуковая импульсная индикация (для ВЛ) | 1105 | от объема
11 | УН-1Н-М | 50-400В светозвуковая импульсная индикация (для ВЛ) | 1196 | от объема
12 | УННУ-1Н | 50-1000В определение полярности | 442 | от объема
13 | УННУ-1Н-Ф | 40-1000В определение полярности и фазы | 442 | от объема
14 | УННУ-1Н-ВЛ | 50-1000В определение полярности и фазы для ВЛ | 676 | от объема
15 | УНН | Двухполюсный 40-660В | 117 | от объема
16 | УНН «Комби» | Указатель напряжения двухполюсный универсальный | 1534 | от объема
17 | УНН-1 | Двухполюсный 50-1000В | 117 | от объема
18 | УНН-1СЗ ИП | Однополюсный , 50-1000В, самопроверка, СЗ импульсная индикация | 1196 | от объема
19 | УНН-1СЗ ИП-Ш | в комплекте с штангой ШО-10-4-6,6 | 3614 | от объема
20 | УНН-1СЗ ВЛ | Двухполюсный , 50-1000В, самопроверка, СЗ импульсная инд. для ВЛ | 1625 | от объема
21 | УНН-1СЗ ВЛ М | Двухполюсный , 50-1000В, самопроверка, СЗ импульсная инд. для ВЛ | 2379 | от объема
22 | ЭЛИН-1 СЗ | 25-480В светозвуковая импульсная индикация | 1066 | от объема
23 | ЭЛИН-1 СЗ ИП М | 25-480В светозвуковая импульсная индикация | 1144 | от объема
24 | Контакт-55Э | Диапазон 24-250В на постоянный ток и 24-380В на переменный | 208 | от объема
25 | Контакт-55ЭМ | Диапазон 24-250В на пост. токе и 24-380В на пер. светозвуковая. индикация | 300 | от объема
26 | Контакт-57Э | Диапазон 70-1000В на пост. и пер.токе, светозвуковая индикация | 312 | от объема
27 | ИФ- 517 | Для определения чередования фаз А,В,С в 3-хфазн. сети 380В | 1274 | от объема
Указатели высокого напряжения 6-10кВ и указатель для фазировки
1 | УВН 80 -2М | световая индикация | 494 | от объема
2 | УВН 80-2М с ТФ | светозвуковая импульсная .индик. с самопроверкой и ИП | 845 | от объема
3 | УВН 80-3М | Фазоуказатель однополюсный светозвуковая импульсная индик. с самопроверкой и источником питания 10-35кВ | 559 | от объема
4 | УВН 80-3М с ТФ | контактно-бесконтактные указ. напр. 35 кВ | 884 | от объема
5 | УВНУ-2М | 6-35 кВ, светозвуковая импульс. инд. с самопроверкой и ИП | 728 | от объема
6 | УВНУ-2М с ТФ | контактно-бесконтактные указ. напр. 6-35 кВ | 988 | от объема
7 | УВНУ-10СЗ ИП | световая индикация | 1391 | от объема
8 | УВНУ-10СЗИП с ТФ | светозвуковая импульсная индик. с самопроверкой и ИП | 1677 | от объема
9 | УВНУ-10СЗИП ТФ-1 | Фазоуказатель однополюсный светозвуковая импульсная индик. с самопроверкой и источником питания 35-110кВ | 2496 | от объема
10 | УВНУ-10 СЗ ИП КБ | контактно-бесконтактные указ. напр. 110 кВ | 2054 | от объема
11 | УВНУ-10 СЗ ИП КБ с ТФ | 10-110 кВ, светозвуковая импульсная инд. с самопроверкой и ИП, | 2379 | от объема
12 | УВНУШ-10 СЗ ИП | контактно-бесконтактные указ. напр. 10-110 кВ, | 3406 | от объема
Указатели высокого напряжения 35 кВ, 110 кВ, 220кВ
1 | УВН 90М-35 | световая индикация | 598 | от объема
2 | УВН 90М-35 СЗ ИП | светозвуковая импульсная .индик. с самопроверкой и ИП | 1521 | от объема
3 | УВН 90М-35 СЗ ИП ТФ | Фазоуказатель однополюсный светозвуковая импульсная индик. с самопроверкой и источником питания 10-35кВ | 3679 | от объема
4 | УВН 90М-35 СЗ ИП КБ | контактно-бесконтактные указ. напр. 35 кВ | 2405 | от объема
5 | УВН 90М-6-35 СЗ ИП | 6-35 кВ, светозвуковая импульс. инд. с самопроверкой и ИП | 1625 | от объема
6 | УВН 90М-6-35 СЗ ИП КБ | контактно-бесконтактные указ. напр. 6-35 кВ | 2561 | от объема
7 | УВН 90М-110 | световая индикация | 728 | от объема
8 | УВН 90М-110 СЗ ИП | светозвуковая импульсная индик. с самопроверкой и ИП | 1781 | от объема
9 | УВН 90М-110 СЗ ИП ТФ | Фазоуказатель однополюсный светозвуковая импульсная индик. с самопроверкой и источником питания 35-110кВ | 4706 | от объема
10 | УВН 90М-110 СЗ ИП КБ | контактно-бесконтактные указ. напр. 110 кВ | 2782 | от объема
11 | УВН 90М-10-110 СЗ ИП | 10-110 кВ, светозвуковая импульсная инд. с самопроверкой и ИП, | 1794 | от объема
12 | УВН 90М-10-110 СЗ ИП КБ | контактно-бесконтактные указ. напр. 10-110 кВ, | 2938 | от объема
13 | УВН 90М-35-110 | световая индикация, штанга из двух звеньев на 35 и 110кВ | 845 | от объема
14 | УВН 90М-35-110 СЗ ИП | 35-110 кВ, светозвуковая импульсная инд. с самопроверкой и ИП, | 1898 | от объема
15 | УВН 90М-35-110 СЗ ИП КБ | контактно-бесконтактные указ. напр. 35-110 кВ, | 2886 | от объема
16 | УВН 90М-220 | световая индикация | 1105 | от объема
17 | УВН 90М-220 СЗ ИП | светозвуковая импульсная индик. с самопроверкой и ИП | 2184 | от объема
18 | УВН 90М-220 СЗ ИП КБ | контактно-бесконтактные указ. напр. 220 кВ | 3354 | от объема
19 | УВН 90М-35-220 | световая индикация | 1352 | от объема
20 | УВН 90М-35-220 СЗ ИП | светозвуковая импульсная индик. с самопроверкой и ИП | 2821 | от объема
21 | УВН 90М-35-220 СЗ ИП КБ | контактно-бесконтактные указ.напр.35-220 кВ | 3705 | от объема
21 | УВН 90М-35-220 СЗ ИП | светозвуковая импульсная индик. с самопроверкой и ИП | 2821 | от объема
22 | УВН 90М-35-220 СЗ ИП КБ | контактно-бесконтактные указ.напр.35-220 кВ | 3705 | от объема
23 | УВН 90М-35-220 | световая индикация | 1040 | от объема
24 | УВН 90М-35-220 СЗ ИП | светозвуковая импульсная индик. с самопроверкой и ИП | 2170 | от объема
25 | УВН 90М-35-220 СЗ ИП КБ | контактно-бесконтактные указ.напр.35-220 кВ | 2850 | от объема
Сигнализаторы, указатели и искатели скрытой проводки
1 | СНИ 6-10 | Сигнализатор напряжения индивидуальный | 1079 | от объема
2 | СНИ 6-35 | Сигнализатор напряжения индивидуальный | 1235 | от объема
3 | СНИ6-110 | Сигнализатор напряжения индивидуальный | 1326 | от объема
4 | СНИКМ 6-10 | Сигнализатор напряжения индивидуальный, касочный | 1079 | от объема
5 | СНИКМ 6-35 | Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный | 1235 | от объема
6 | СНИКМ6-110 | Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный | 1326 | от объема
7 | СНН 6-10 | Сигнализатор напряжения с ремнём (одевается на руку) | 1105 | от объема
8 | УПП-10 | Устройство поиска повреждения кабеля | 1781 | от объема
9 | УСП | Указатель скрытой проводки (ИСП- 1) | 1404 | от объема
10 | MEET MS-18 | Контактным способом 70-250 В, бесконтактно 70-600 В, опред. полярности | 65 | от объема
11 | MEET MS-48М | Контактным способом 70-250В, бесконтактно 70-1000В, опред. скрытой проводки | 169 | от объема
12 | MEET MS-158М | Металлоискатель до 5 см. Поиск пер.напр.70-600 В, прозвонка 0-50 МОм, | 377 | от объема
Штанги оперативные, шунтирующие, универсальные и спасательные
1 | КШЗУ-0,4-10 | Комплект штанг для ВЛ 0,4-10 кВ универсальные | 21456 | от объема | 23601.6
2 | КШЗ-10 | Комплект штанг для ВЛ 6-10 кВ | 19464 | от объема | 21410.4
3 | КШЗ-10-1Ш | Комплект штанг для ВЛ 6-10 кВ ( с одной съемной штангой ) | 18720 | от объема | 20592
1 | КШЗУ-0,4-10 | Комплект штанг для ВЛ 0,4-10 кВ универсальные | 23244 | от объема
2 | КШЗ-10 | Комплект штанг для ВЛ 6-10 кВ | 21086 | от объема
3 | КШЗ-10-1Ш | Комплект штанг для ВЛ 6-10 кВ ( с одной съемной штангой ) | 20280 | от объема
4 | ШО-1 | Штанга оперативная ( до 1000 В ) | 312 | от объема
5 | ШО-10 | Штанга оперативная ( до 10 кВ ) | 416 | от объема
6 | ШО-10 -4 -6,6 | Штанга оперативная ( до 10 кВ ,длина 6,6м ) | 2431 | от объема
7 | ШО-15 | Штанга оперативная ( до 15 кВ ) | 416 | от объема
8 | ШО-15 -3 -5,1 | Штанга оперативная ( до 15 кВ ,длина 5,1м ) | 2262 | от объема
9 | ШО-35 | Штанга оперативная ( до 35 кВ ) | 507 | от объема
10 | ШО-110 | Штанга оперативная ( до 110 кВ ) | 676 | от объема
11 | ШО-220 | Штанга оперативная ( до 220 кВ ) | 884 | от объема
12 | ШО-330 | Штанга оперативная ( до 330 кВ ) | 1092 | от объема
13 | ШО-500 | Штанга оперативная ( до 500 кВ ) | 1404 | от объема
14 | ШО-35 - ПЭР | Штанга пила с изолирующей рукояткой ( до 35 кВ ) | 2860 | от объема
15 | ШО-15 - НЭР | Штанга ножницы с изолирующей рукояткой ( до 15 кВ ) | 3081 | от объема
16 | ШОУ-1 | Штанга оперативная универсальная ( до 1000 В ) | 520 | от объема
17 | ШОУ-1К | Штанга для снятия круглых предохранителей ( до 1000 В ) | 585 | от объема
18 | ШОУ-10 | Штанга оперативная универсальная ( до 10 кВ ) | 624 | от объема
19 | ШОУ-10К | Штанга для снятия круглых предохранителей ( до 10 кВ ) | 676 | от объема
20 | ШОУ-10 -4 -6,6 | Штанга оперативная универсальная ( до 10 кВ ,длина 6,6м ) | 3458 | от объема
21 | ШОУ-15 | Штанга оперативная универсальная ( до 15 кВ ) | 624 | от объема
22 | ШОУ-35 | Штанга оперативная универсальная ( до 35 кВ ) | 702 | от объема
23 | ШОУ-110 | Штанга оперативная универсальная ( до 110 кВ ) | 923 | от объема
24 | ШОУ-220 | Штанга оперативная универсальная ( до 220 кВ ) | 1196 | от объема
25 | ШОУ-330 | Штанга оперативная универсальная ( до 330 кВ ) | 1729 | от объема
26 | ШОУ-500 | Штанга оперативная универсальная ( до 500 кВ ) | 1924 | от объема
27 | ШОС-10 | Штанга спасательная ( до 10 кВ ) | 494 | от объема
28 | ШОС-35 | Штанга спасательная ( до 35 кВ ) | 598 | от объема
29 | ШШК-1АН | Штанга шунтирующая для контактной сети постоянного тока | 3198 | от объема
30 | ШШК-1БН | Штанга шунтирующая для контактной сети постоянного тока | 3731 | от объема
31 | ШЗП-10 | Штанга для наложения заземлений (до 15 кВ ) | 598 | от объема
32 | ШЗП-35 | Штанга для наложения заземлений ( до 35 кВ ) | 702 | от объема
33 | ШЗП-110 | Штанга для наложения заземлений ( до 110 кВ ) | 819 | от объема
34 | ШЗП-220 | Штанга для наложения заземлений (до 220 кВ ) | 1105 | от объема
Переносные заземления
1 | ПЗУ -1 | Заземление переносное для воздушных линий (ВЛ) 3-х фазное до 1кВ, S 16 без зазем. спуска | 1404 | от объема
2 | ПЗУ -1 (сеч. 25мм2) |  | 1781 | от объема
3 | ПЗУ -1 (сеч. 35мм2) |  | 2002 | от объема
4 | ПЗУ -1 (сеч. 50мм2) |  | 3016 | от объема
5 | ПЗУ -1 (сеч. 70мм2) |  | 4004 | от объема
6 | ПЗУ -1 (сеч. 95мм2) |  | 4446 | от объема
7 | ПЗРУ -1 | Заземление переносное для распределительных устройств (РУ) 3-х фазное до 1кВ, S 16 | 1534 | от объема
8 | ПЗРУ -1 (сеч. 25мм2) |  | 1924 | от объема
9 | ПЗРУ -1 (сеч. 35мм2) |  | 2015 | от объема
10 | ПЗРУ -1 (сеч. 50мм2) |  | 2392 | от объема
11 | ПЗРУ -1 (сеч. 70мм2) |  | 2964 | от объема
12 | ПЗРУ -1 (сеч. 95мм2) |  | 3991 | от объема
13 | ПЗРУ -2 М, Н | Заземление переносное для распределительных устройств (РУ) 3-х фазное до 1кВ, S 16 | 1742 | от объема
14 | ПЗРУ -2 (сеч. 25мм2) |  | 2210 | от объема
15 | ПЗРУ -2 (сеч. 35мм2) |  | 2639 | от объема
16 | ПЗРУ -2 (сеч. 50мм2) |  | 2964 | от объема
17 | ПЗРУ -2 (сеч. 70мм2) |  | 3731 | от объема
18 | ПЗРУ -2 (сеч. 95мм2) |  | 4966 | от объема
19 | ЗПЛ -1 | Заземление переносное для воздушных линий (ВЛ) 3-х фазное до 1кВ, S 16 | 2808 | от объема
20 | ЗПЛ -1 (сеч. 25мм2) |  | 3744 | от объема
21 | ЗПЛ -1 (сеч. 35мм2) |  | 4966 | от объема
22 | ЗПЛ -1 (сеч. 50мм2) |  | 6266 | от объема
23 | ЗПЛ -1 (сеч. 70мм2) |  | 8853 | от объема
24 | ЗПЛ -1 (сеч. 95мм2) |  | 12051 | от объема
25 | ЗПЛ -1Н – К |  | 6266 | от объема
26 | ЗПЛ -1Н – Ш |  | 16705 | от объема
27 | ЗПЛ -10 | Заземление переносное для воздушных линий (ВЛ) 3-х фазное до 10кВ, S 25 с одной штангой | 3822 | от объема
28 | ЗПЛ -10 (сеч. 16мм2) |  | 3237 | от объема
29 | ЗПЛ -10 (сеч. 35мм2) |  | 5291 | от объема
30 | ЗПЛ -10 (сеч. 50мм2) |  | 7306 | от объема
31 | ЗПЛ -10 (сеч. 70мм2) |  | 9074 | от объема
32 | ЗПЛ -10 (сеч. 95мм2) |  | 11427 | от объема
33 | ЗПЛ -10Н -3 | Заземление переносное для воздушных линий (ВЛ) 3-х фазное до 10кВ, S 25 с тремя не съёмными штангами | 4966 | от объема
34 | ЗПЛ -10Н -3 (сеч. 35мм2) |  | 6110 | от объема
35 | ЗПЛ -10Н -3 (сеч. 50мм2) |  | 7579 | от объема
36 | ЗПЛ -10Н -3 (сеч. 70мм2) |  | 9464 | от объема
37 | ЗПЛ -10Н -3 (сеч. 95мм2) |  | 11895 | от объема
38 | ЗПЛ -10Н -1Ш | Для наложения с поверхности земли на ВЛ с одной не съемной штангой | 16224 | от объема
39 | ЗПЛ -10Н -3Ш | Для наложения с поверхности земли на ВЛ с тремя не съемными штангами | 18928 | от объема
40 | ЗПП -15 | Заземление переносное для распределительных устройств (РУ) 3-х фазное до 15кВ, S 25 с одной штангой | 2314 | от объема
41 | ЗПП -15 (сеч. 16мм2) |  | 2054 | от объема
42 | ЗПП -15 (сеч. 35мм2) |  | 3029 | от объема
43 | ЗПП -15 (сеч. 50мм2) |  | 3536 | от объема
44 | ЗПП -15 (сеч. 70мм2) |  | 4381 | от объема
45 | ЗПП -15 (сеч. 95мм2) |  | 6214 | от объема
46 | ЗПП -35 | Заземление переносное для распределительных устройств (РУ) 3-х фазное до 35кВ, S 25 с одной штангой | 4121 | от объема
47 | ЗПП -35 (сеч. 35мм2) |  | 5096 | от объема
48 | ЗПП -35 (сеч. 50мм2) |  | 6383 | от объема
49 | ЗПП -35 (сеч. 70мм2) |  | 8281 | от объема
50 | ЗПП -35 (сеч. 95мм2) |  | 10920 | от объема
51 | ЗПЛ -35-1 | Заземление переносное для воздушных линий (ВЛ) одно фазное до 35кВ, S 25 с одной не съёмной штангой | 3835 | от объема
52 | ЗПЛ -35-1 (сеч. 35мм2) |  | 4875 | от объема
53 | ЗПЛ -35-1 (сеч. 50мм2) |  | 6110 | от объема
54 | ЗПЛ -35-1 (сеч. 70мм2) |  | 8060 | от объема
55 | ЗПЛ -35-1 (сеч. 95мм2) |  | 10634 | от объема
56 | ЗПЛ -35-3 | Заземление переносное для воздушных линий (ВЛ) 3-х фазное до 35кВ, S 25 с тремя не съёмными штангами | 6526 | от объема
57 | ЗПЛ -35-3 (сеч. 35мм2) |  | 8164 | от объема
58 | ЗПЛ -35-3 (сеч. 50мм2) |  | 10660 | от объема
59 | ЗПЛ -35-3 (сеч. 70мм2) |  | 14222 | от объема
60 | ЗПЛ -35-3 (сеч. 95мм2) |  | 18512 | от объема
61 | ЗПП -110 | Заземление переносное для распределительных устройств (РУ) 3-х фазное до 110кВ, S 25 с одной штангой | 5616 | от объема
62 | ЗПП -110 (сеч. 35мм2) |  | 7306 | от объема
63 | ЗПП -110 (сеч. 50мм2) |  | 9074 | от объема
64 | ЗПП -110 (сеч. 70мм2) |  | 11791 | от объема
65 | ЗПП -110 (сеч. 95мм2) |  | 15145 | от объема
66 | ЗПЛ -110-1 | Заземление переносное для воздушных линий (ВЛ) одно фазное до 110кВ, S 25 с одной не съёмной штангой | 4056 | от объема
67 | ЗПЛ -110-1 (сеч. 35мм2) |  | 5187 | от объема
68 | ЗПЛ -110-1 (сеч. 50мм2) |  | 6435 | от объема
69 | ЗПЛ -110-1 (сеч. 70мм2) |  | 8437 | от объема
70 | ЗПЛ -110-1 (сеч. 95мм2) |  | 10660 | от объема
71 | ЗПЛ -110-3 | Заземление переносное для воздушных линий (ВЛ) 3-х фазное до 110кВ, S 25 с тремя не съёмными штангами | 7787 | от объема
72 | ЗПЛ -110-3 (сеч. 35мм2) |  | 9516 | от объема
73 | ЗПЛ -110-3 (сеч. 50мм2) |  | 12389 | от объема
74 | ЗПЛ -110-3 (сеч. 70мм2) |  | 16055 | от объема
75 | ЗПЛ -110-3 (сеч. 95мм2) |  | 20774 | от объема
76 | ЗПП -220 | Заземление переносное для распределительных устройств (РУ) 3-х фазное до 220кВ, S 25 с одной штангой | 7787 | от объема
77 | ЗПП -220 (сеч. 35мм2) |  | 10439 | от объема
78 | ЗПП -220 (сеч. 50мм2) |  | 13091 | от объема
79 | ЗПП -220 (сеч. 70мм2) |  | 17095 | от объема
80 | ЗПП -220 (сеч. 95мм2) |  | 21632 | от объема
81 | ЗПЛ -220-1 | Заземление переносное для воздушных линий (ВЛ) одно фазное до 220кВ, S 25 с одной не съёмной штангой | 5577 | от объема
82 | ЗПЛ -220-1 (сеч. 35мм2) |  | 7306 | от объема
83 | ЗПЛ -220-1 (сеч. 50мм2) |  | 8970 | от объема
84 | ЗПЛ -220-1 (сеч. 70мм2) |  | 11349 | от объема
85 | ЗПЛ -220-1 (сеч. 95мм2) |  | 14599 | от объема
86 | ЗПЛ -220-3 | Заземление переносное для воздушных линий (ВЛ) 3-х фазное до 220кВ, S 25 с тремя не съёмными штангами | 12168 | от объема
87 | ЗПЛ -220-3 (сеч. 35мм2) |  | 15834 | от объема
88 | ЗПЛ -220-3 (сеч. 50мм2) |  | 18798 | от объема
89 | ЗПЛ -220-3 (сеч. 70мм2) |  | 24024 | от объема
90 | ЗПЛ -220-3 (сеч. 95мм2) |  | 29848 | от объема
91 | ЗПП -330 | Заземление переносное для распределительных устройств (РУ) 3-х фазное до 330кВ, S 25 с одной штангой | 10270 | от объема
92 | ЗПП -500 | Заземление переносное для распределительных устройств (РУ) 3-х фазное до 500кВ, S 25 с одной штангой | 11778 | от объема
93 | ЗПП -500 (сеч. 35мм2) |  | 15301 | от объема
94 | ЗПП -500 (сеч. 50мм2) |  | 18330 | от объема
95 | ЗПП -500 (сеч. 70мм2) |  | 20969 | от объема
96 | ЗПП -500 (сеч. 95мм2) |  | 25181 | от объема
97 | ЗПЛ -500-1 | Заземление переносное для воздушных линий (ВЛ) одно фазное до 500кВ, S 25 с одной не съёмной штангой | 7683 | от объема
98 | ПЗ 110-220 | Заземление переносное сеч. 25мм2 для раздельного заземления проводов каждой фазы на ВЛ 110-220 кВ | 4225 | от объема
99 | ПЗ 330-500 | на ВЛ 330-500кВ | 4875 | от объема
100 | ПЗ – 750 | на ВЛ 750кВ | 5954 | от объема
101 | ПЗ – 1150 | на ВЛ 1150кВ | 7020 | от объема
102 | ПЗТ 330-500 | Заземление переносное сеч. 16мм2 для грозозащитного троса на ВЛ 330-500кВ | 1950 | от объема
103 | ПЗТ 750-1150 | на ВЛ 750-1150кВ | 2275 | от объема
104 | УЗП -3Н-КС | Заземление переносное для контактной сети ж/д S 50мм2 L=12м | 9750 | от объема
105 | ЗПМ -1 | Заземление машинное S=16мм, L= 12м | 2600 | от объема
106 | ЗПМ -1 с ЭЗ -1 | Заземление машинное с заземл. электродом S=16мм, L= 12м | 5304 | от объема
107 | ЗПС -1 | Заземление машинное для пожарных стволов S= 16мм, L= 12м | 3146 | от объема
108 | УНП-10ВЛ | Устройство для наброса на провода ВЛ 6-10 кВ | 7124 | от объема
109 | УНП-10 ВЛ Б | Устройство для наброса на провода ВЛ 6-10 кВ (барабанного типа) | 8671 | от объема
110 | ПК-0,4 -10Н | Заземление переносное сеч.25мм2 для наложения на изолированные провода ВЛ 0,4- 10кВ для их раздельного заземления | 6227 | от объема
111 | ЗПМЗ-0,4 -10Н | Заземление переносное сеч.25мм2 для наложения на фазные провода отключенных ВЛ напряжением 0.4 – 10 кВ непосредственно с поверхности земли | 6604 | от объема
112 | ЭЗ-1Н | Электрод заземляющий с барабаном | 2704 | от объема
113 | ШЗП - 1Н ВЛ | Заземл. перенос. для ВЛ до 1 кВ 3-х фаз. | 2951 | от объема
114 | ШЗП - 10Н ВЛ | Заземл. перенос. для ВЛ до 10 кВ 3-х фаз. | 4264 | от объема
115 | ШЗП - 35Н-1 ВЛ | Заземл. перенос. для ВЛ до 35 кВ | 4212 | от объема
116 | ШЗП - 35Н-3 ВЛ | Заземл. перенос. для ВЛ до 35 кВ 3-х фаз. | 7085 | от объема
117 | ШЗП- 110Н-1 ВЛ | Заземл. перенос. для ВЛ до 110 кВ | 4511 | от объема
118 | ШЗП- 110Н-3 ВЛ | Заземл. перенос. для ВЛ до 110 кВ 3-х фаз. | 8515 | от объема
119 | ШЗП- 1Н- РУ | Заземл. перенос. для РУ до 1 кВ | 1534 | от объема
120 | ШЗП- 10Н- РУ | Заземл. перенос. для РУ до 10 кВ | 2340 | от объема
121 | ШЗП- 35Н- РУ | Заземл. перенос. для РУ до 35 кВ | 4355 | от объема
122 | ШЗП-110Н- РУ | Заземл. перенос. для РУ до 110 кВ | 6175 | от объема

## Fluke, АРРА
ООО "Восток" |  |  | ООО "Восток"
630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская,177 т.ф.(383) 22-77-539, 26-348-26 vostok-nsk@yandex.ru www.vostok-nsk.ru |  |  | 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская,177 т.ф.(383) 22-77-539, 26-348-26 vostok-nsk@yandex.ru www.vostok-nsk.ru
Модель | Цена опт ЕВРО | Цена розница ЕВРО | Модель | Цена, руб. с НДС (опт) | Цена, руб. с НДС (розница)
Цены в рублях зависят от текущего курса валюты, уточнять у менеджеров на день оплаты! |  |  | Цены зависят от текущего курса валюты, уточнять у менеджеров на день оплаты!
Цифровые мультиметры |  |  | Мультиметры цифровые
Fluke 287 | 532 | 569.24 | APPA iMeter 3 | 1108 | 1185
Fluke 289 | 574 | 614.18 | APPA iMeter 5 | 1292 | 1383
Fluke 175 | 257 | 274.99 | APPA 17 | 1687 | 1805
Fluke 177 | 295 | 315.65 | APPA 17А | 1994 | 2134
Fluke 179 | 326 | 348.82 | APPA 17А+15+CASE | 2916 | 3120
Fluke 113 | 129 | 138.03 | APPA 17А+15+11+CASE | 4540 | 4858
Fluke 114 | 159 | 170.13 | APPA 61 | 1625 | 1738
Fluke 115 | 192 | 205.44 | APPA 62 | 2142 | 2292
Fluke 116 | 216 | 231.12 | APPA 62T | 2769 | 2963
Fluke 117 | 228 | 243.96 | APPA 62R | 2769 | 2963
Fluke 77IV | 342 | 365.94 | APPA 63N | 1764 | 1887
Fluke 83V | 392 | 419.44 | APPA 67 | 2301 | 2462
Fluke 87V | 478 | 511.46 | APPA 71 | 2142 | 2292
Fluke 88V | 614 | 656.98 | APPA 72 | 2769 | 2963
Fluke 8845A | 1095 | 1171.65 | APPA 73 | 3102 | 3319
Fluke 8646A | 1446 | 1547.22 | APPA 75 | 2474 | 2647
Fluke 8808A | 735 | 786.45 | APPA 77 | 3102 | 3319
Клещи и тестеры |  |  | APPA 79 | 3397 | 3635
Fluke 321 | 124 | 132.68 | APPA 80H | 2262 | 2421
Fluke 322 | 136 | 145.52 | APPA 82H | 2723 | 2913
Fluke 333 | 178 | 190.46 | APPA 82RH | 3374 | 3611
Fluke 334 | 219 | 234.33 | APPA 91 | 2224 | 2380
Fluke 335 | 247 | 264.29 | APPA 93N | 2646 | 2831
Fluke 336 | 366 | 391.62 | APPA 97 | 2646 | 2831
Fluke 337 | 435 | 465.45 | APPA 97R | 3221 | 3447
Fluke 353 | 459 | 491.13 | APPA 97II | 2876 | 3077
Fluke 360 | 548 | 586.36 | APPA 98II | 3796 | 4062
Fluke 902 | 222 | 237.54 | APPA 99II | 4333 | 4636
Осциллографы-мультиметры ScopeMeter |  |  | APPA 103N | 3796 | 4062
Fluke 123 | 1414 | 1512.98 | APPA 105N | 4755 | 5088
Fluke 124 | 1634 | 1748.38 | APPA 106 | 5560 | 5949
Fluke 125 | 1852 | 1981.64 | APPA 107N | 7132 | 7632
Fluke 192C | 2934 |  | APPA 109N | 8206 | 8781
Fluke 196C | 3704 |  | APPA 109N USB | 8590 | 9191
Fluke 199C | 4285 |  | APPA 201N | 5790 | 6196
Fluke 215C | 4226 |  | APPA 203 | 6596 | 7057
Fluke 225C | 4703 |  | APPA 205 | 8206 | 8781
Анализаторы качества электросети |  |  | APPA 207 | 13038 | 13950
Fluke 43B | 3505 |  | APPA 207 USB | 13421 | 14361
Fluke 345 | 1484 |  | APPA 301 | 8053 | 8616
Fluke 1735 | 3000 |  | APPA 303 | 8858 | 9478
Fluke 1743 | 5076 |  | APPA 305 | 9663 | 10340
Fluke 1744 | 6986 |  | APPA 305 USB | 10047 | 10750
Fluke 1745 | 7902 |  | APPA 25 | 2569 | 2749
Fluke VR1710 | 772 | 810.6 | Клещи электроизмерительное
Калибраторы технологических процессов |  |  | APPA A2 | 1477.04 | 1580.43
Fluke 705 | 616 | 646.8 | APPA A3 | 1920.16 | 2054.56
Fluke 707 | 737 | 773.85 | АРРА А3D | 3323.34 | 3555.98
Fluke 712 | 1125 | 1181.25 | APPA A5 | 2584.83 | 2765.77
Fluke 714 | 1125 | 1181.25 | APPA A6 | 3397.18 | 3634.99
Fluke 715 | 1125 | 1181.25 | APPA A6D | 5095.78 | 5452.49
Fluke 717, Fluke718, Fluke719 | зависит от давления |  | APPA A6DR | 5723.52 | 6124.16
Fluke 724 | 2061 |  | APPA A7A | 3027.93 | 3239.88
Fluke 725 | 2901 |  | APPA A7D | 2363.26 | 2528.69
Fluke 726 | 3300 |  | APPA A8 | 2104.79 | 2252.12
Fluke 741B | 4249 |  | APPA A9 | 2880.23 | 3081.84
Fluke 743B | 6090 |  | APPA A10plus | 3793.04 | 3793.04
Fluke 744 | 6851 |  | APPA A11 | 3200.37 | 3200.37
Fluke 771 | 446 | 468.3 | APPA A11R | 3872.06 | 3872.06
Fluke 787 | 869 | 912.45 | APPA A12 | 4227.65 | 4227.65
Fluke 789 | 979 | 1027.95 | APPA A12R | 4859.83 | 4859.83
|  |  | APPA A15 | 4227.65 | 4227.65
|  |  | APPA A15R | 4859.83 | 4859.83
|  |  | APPA A16 | 5096.89 | 5096.89
|  |  | APPA A16R | 5729.05 | 5729.05
|  |  | APPA A16H | 6361.23 | 6361.23
|  |  | APPA A16HR | 7032.92 | 7032.92
|  |  | APPA A18 plus | 7467.54 | 7467.54
|  |  | APPA 30 | 4144.07 | 4144.07
|  |  | APPA 30R | 4841.59 | 4841.59
|  |  | APPA 33II | 2708.01 | 2708.01
|  |  | APPA 33RII | 3282.44 | 3282.44
|  |  | APPA 36II | 4020.97 | 4020.97
|  |  | APPA 36RII | 4718.51 | 4718.51
|  |  | APPA 39 | 5046.75 | 5046.75
|  |  | APPA 39R | 5744.26 | 5744.26
|  |  | APPA 39MR | 7754.76 | 7754.76

## Мегометры
ООО «Восток»
630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская,177 т.ф.(383) 22-77-539, 26-348-26 vostok-nsk@yandex.ru www.vostok-nsk.ru
Название прибора | Характеристики | Описание измерительного прибора | Цена с НДС, руб
Мегаомметр ЭС0202/2Г | 0-10000 МОм 500-2500 В | мегаомметр (мегомметр), шнуры, сумка | 6028
Мегаомметр ЭС0202/1Г | 0-1000 МОм 100-500 В | мегаомметр (мегомметр), шнуры, сумка | 5720
Мегаомметр ЭС0210/1, ЭС0210/1Г | 0-1000 МОм 100-500 В | мегаомметр (мегомметр), шнуры, сумка, встроенный вольтметр | 6364
Мегаомметр ЭС0210/2, ЭС0210/2Г | 0-10000 МОм 500-2500 В | мегаомметр (мегомметр), шнуры, сумка, встроенный вольтметр | 6364
Мегаомметр ЭС0210/3, ЭС0210/3Г | 0-100000 МОм 500-2500 В | мегаомметр (мегомметр), шнуры, сумка, встроенный вольтметр | 6364
Измеритель Ф4103-М1 | 0-0.3 15 кОм | измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1 | 6149
Прибор Ф4104-М1 | 0-100 мкОм - 0-10 МОм | микроомметр Ф4104-М1 многопредельный | 8448
Измеритель ЦР0200 | 0-40 км | измеритель расстояния до места повреждения кабеля | 13860
Измеритель Щ41160 | 10 - 1000 А | измеритель тока короткого замыкания цифровой | 14556
Измеритель ЭК0200 | 0 - 250 В, 0 - 2000 А | измеритель напряжения прикосновения и тока КЗ | 15180
Прибор Ф4106 | 0,02 - 5 МОм | прибор контроля изоляции щитовой для цепей с изолированной нейтралью | 3410
Комплект П4126-М2 | к прибору Ф4103-М1 | штыри, катушки с проводом | 1914
Омметр М419 | 0-5 МОм | омметр щитовой | 1500
Омметр ЭС0212 с оцифрованной отметкой "0,05" | 0.05 - 20 Ом | омметр | 2340
ЛАТР 1.25 | 5 ампер | лабораторный трансформатор | 3675
ЛАТР 2.5 | 10 ампер | лабораторный трансформатор | 3675
Омметр М41070/1 | 0-300 Ом, 0-30 Мом | омметр | 1980
Т-0,66 100/5 - 400/5 | 100/5, 150/5, 200/5, 300/5, 400/5 | трансформатор тока | 407
Т-0,66 600/5 | 600/5 | трасформатор тока | 550
Т-0,66 800/5 | 800/5 | трасформатор тока | 277
Т-0,66 1000/5 | 1000/5 | трасформатор тока | 688
Измеритель ЦК0220 новинка по специальной цене | 10 – 10000 А, 0.022 – 22 Ом | измеритель параметров цепи "фаза-нуль" | 18700
ЦС0202-2 новинка | мегаомметр с цифровым отсчетом | 0 - 200 ГОм, 100 кОм - 100 ГОм, от -30 до +50 гр. | 11500
ЦС0202-1 новинка | мегаомметр с цифровым отсчетом | 0 - 200 ГОм, 100 кОм - 100 ГОм, от -10 до +50 гр. | 11500

## Клещи, мультиметры
ООО «Восток»
630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская,177 т.ф.(383) 22-77-539, 26-348-26 vostok-nsk@yandex.ru www.vostok-nsk.ru
Клещи электроизмерительные, изолирующие.
НОВИНКА Клещи электроизмерительные цифровые - КТ-1000 - 3025 руб. (0-1000А, 0-1000В / 0-10 кВ)
№ п/п | Наименование | Функциональное назначение | Цена руб.с НДС
1 | Ц 4505М | Клещи аналоговые 600В , 1000А | 1885
2 | Ц 4502 | Клещи аналоговые 10000В , 1000А | 4095
3 | КТ-1000 | Клеши цифровые 0-1000А, 0-1000В / 0-10кВ | 2977
4 | Д 90 | Клещи аналоговые ( для измерения мощности ) | 2275
5 | С 4506 | Клещи аналоговые 600В , 750А | 1885
6 | КВП-2 | Клещи токоизолирующие для снятия предохранителей до 1000В | 120
7 | КИ 1000 | Клещи токоизолирующие для снятия предохранителей до 1000В | 546
8 | К 4570/1Ц | Клещи электроизмерительные цифровые 600/1000В , 1000А , 2Мом | 1326
9 | К 4570/2Ц | Клещи цифровые 600/1000В , 1000А , 750С | 1482
10 | К 4571Ц | Клещи цифровые 750/1000В , 1000А , 750С, 2МОм , 2Кгц | 2639
11 | К4575А | Клещи аналоговые 600В , 600А , 2Мом | 2067
12 | К 4575/1А | Клещи аналоговые 600В , 1000А , 5МОм | 2197
13 | К 4577А | Клещи аналоговые 500В , 50А | 1118
14 | М 266 | Клещи электроизмерительные цифровые 500/1000В , 1000А , 2МОм | 608
15 | М 266F | Цифр. 750/1000В , 1000А , 2МОм ,Частота: 2KHz: ±1.5% | 702
16 | М 266С | Цифр. 750/1000В , 1000А , 2МОм , Температура: 0°С - 400°С: ±1.0%, 400°С - 750°С: ±2.0% | 702
17 | DT 266 | Клещи электроизмерительные цифровые 500/1000В , 1000А , 2МОм | 365
18 | DT 266F | Цифр. 750/1000В , 1000А , 2МОм , Частота: 2KHz: ±1.5% | 473
19 | DT 266C | Цифр. 750/1000В , 1000А , 2МОм , Температура: 0°С - 400°С: ±1.0%, 400°С - 750°С: ±2.0% | 473
Мультиметры , тестеры, омметры,приставки
№ п/п | Наименование | Функциональное назначение | Цена руб.с НДС
1 | М4580Ц | Мультиметр цифровой 1000В ,10А ,2 МОм ,1000С | 975
2 | М4580/1Ц | Мультиметр цифровой 1000В ,10А ,2 МОм ,1000С | 1014
3 | М4581Ц | Мультиметр цифровой 450В ,0,2А ,2МОм | 1157
4 | М4583/1Ц | 1000В , 10А , 200МОм , 2мкФ , 20Гкц | 1105
5 | М4583/2Ц | 1000В , 10А , 200МОм , 2мкФ , 20Гкц | 1365
6 | М4585А | 1280В , 10А , 5МОм , 200С | 988
7 | MY-64 | (20А,750В,200МОм,д/в.) | 832
8 | MY-65 | (10А,750В,200МОм,д/в.) | 1625
9 | MY-68 | (10А,750В,32МОм,д/в.) | 1014
10 | M 890D | DCV, ACV, DCA,ACA, R, D, hFE, 10MOm | 364
11 | M 890F | M 890D + частота 20 кГц | 416
12 | M 890C | М 890D + температура | 416
13 | M 890G | М 890D + частота 20 кГц ,температура | 468
14 | М 830В | DCV, ACV, DCA, R, D, hFE | 234
15 | М 832 | М 830В + звук.проб., генер.50Гц | 260
16 | М 838 | М 830В + звук.проб., температура | 143
17 | DT 830B | DCV, ACV, DCA, R, D, hFE | 169
18 | DT 832 | М 830В + звук.проб., генер.50Гц | 195
19 | DT 838 | М 830В + звук.проб., температура | 208
20 | М 300 | Постоянное напряжение: 2: ±0.5%, 20/200/500V: ±0.8% | 494
21 | М 320 | Постоянное напряжение: 4/40/400V: ±0.5%, 600V: ±0.8% | 380
22 | М 261 | Измеритель изоляции , приставка к токовым клещам серии M266 | 360

## Краснодар ЗИП
ООО «Восток»
630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская,177 т.ф.(383) 22-77-539, 26-348-26 vostok-nsk@yandex.ru www.vostok-nsk.ru
п/п | Наименование прибора | Тип | Технические характеристики | Цена, руб. с НДС, опт | Цена, руб. с НДС, розница
Приборы постоянного тока
1 | Амперметры и вольтметры | М316 | 1.5 кл., до 20мА и до 10В, 120х120х87мм | 1829 | 1957
2 | Амперметры и вольтметры | М381 | 1.5 кл., до 7,5кА и до 15кВ, 120х120х60мм | 1127 | 1206
3 | Амперметры и вольтметры | М381 | Спецшкала | 2348 | 2513
4 | Амперметры и вольтметры | М381-1 | 1.5 кл., до 30кА и до 15кВ, 96х96х60мм | 1357 | 1452
5 | Приборы контактные | ЭА3000К | 1.5 кл., до 20мА, 120х120х130мм | 4478 | 4792
6 | Приборы контактные | ЭВ3000К | 1.5 кл., до 600мВ, 120х120х130мм | 5003 | 5353
7 | Приборы контактные | ЭА3002К | 1.5 кл., до 20мА, 120х120х130мм | 5546 | 5934
8 | Приборы контактные | ЭА3002К | Спецшкала | 7210 | 7714
Приборы переменного тока
9 | Амперметры и вольтметры | Ц33М1 | 1.5 кл., до 45-10000Гц, | 1832 | 1960
до 3кА и до 2кВ, 120х120х70мм
10 | Амперметры и вольтметры | Е349 | 1.5 кл., до 50Гц, | 1296 | 1387
до 40кА и до 600кВ, 72х72х55мм
11 | Амперметры и вольтметры | Е350 | 1.5 кл., до 50Гц, | 1296 | 1387
до 40кА и до 600кВ, 96х96х64мм
12 | Амперметры и вольтметры | Е351 | 1.5 кл., до 50Гц, | 1628 | 1742
до 40кА и до 600кВ, 144х144х64мм
13 | Амперметры и вольтметры | Е350М | 1.5 кл., до 45-65Гц, | 1296 | 1387
до 40кА и до 500кВ, 96х96х65мм
14 | Амперметры | Э365, прямое включение | 1.5 кл., 50 или 60Гц, | 1416 | 1515
75 - 300А 120х120х116мм
15 | Амперметры и вольтметры | Э365 | 1.5 кл., 50 или 60Гц, | 1127 | 1206
до 40кА и до 250кВ, 120х120х50мм
16 | Амперметры и вольтметры | Э365 | Спецшкала | 2348 | 2513
17 | Переходная рамка к Э365 |  | 144х144 мм | 118 | 126
160х160 мм
Ваттметр и варметр
18 | Ваттметр | Ц301 | 1.5 кл., для част. 50, 60, 500, 1000 Гц и 2,5 для част.2,4; 4;10кГц | 4024 | 4305
до 20ГВт, 120х120х95мм
19 | Ваттметр и варметр | Ц301/1 | 1.5 кл., 50 или 60 Гц, | 4661 | 4987
до 50гВт, 120х120х95мм
Частотомер
20 | Частотомер | С300М1 | 0,5 кл., 45-55Гц, 120х120х95 мм | 3658 | 3914
21 | Частотомер | С300М1-1 | 0,5 кл., 45-55Гц, | 3658 | 3914
96х96х95 мм
Фазометр
22 | Фазометр однофазный | С302-М1 | 2,5 кл., 50, 500, 1000, 2400, 2880, 4000, 8000, 10000Гц, 120х120х95 | 3410 | 3649
23 | Фазометр трехфазный | С302-М1-1 | 1,5 кл., 50Гц, 96х96х95 мм | 3988 | 4268
24 | Фазометр трехфазный | Ц302/1 | 2,5 кл., 50, 500, 1000, 2400, 2880, 4000, 8000, 10000Гц, 120х120х95 | 4130 | 4419
Синхроноскоп
25 | Синхроноскоп | Э327 | 50 Гц, 100, 127, 220, 380В, 120х120х95мм | 4838 | 5177
Указатель положения
26 | Указатель положения | УП30 | 110В, 50Гц, 120х120х157мм | 24131 | 25820
Шунт калиброванный стационарный
Шунты измерительные стационарные взаимозаменяемые
|  |  | 75А | 400 | 428
|  |  | 100А | 570 | 610
|  |  | 150А | 651 | 697
|  |  | 200А | 706 | 755
|  |  | 300А | 883 | 944
|  |  | 500А | 1886 | 2018
|  | 75ШС, | 750А | 2048 | 2192
|  | 75ШСМ | 1000А | 2971 | 3179
|  |  | 1500А | 3522 | 3769
|  |  | 2000А | 4547 | 4865
|  |  | 3000А | 4871 | 5212
|  |  | 4000А | 9132 | 9771
|  |  | 5000А | 11358 | 12153
|  |  | 6000А | 13163 | 14084
|  |  | 7500А | 16691 | 17859
28 | Шунт стационарный измерительный | 100ШС | 6000А | 22726 | 24317
29 | Шунт стационарный измерительный | 150ШС | 150А, | 1487 | 1591
|  |  | 300А, | 1780 | 1905
|  |  | 750А, | 3376 | 3613
|  |  | 1500А, | 5058 | 5412
|  |  | 2000А, | 5343 | 5717
|  |  | 3000А | 9255 | 9903
Сопротивление добавочное
30 | Сопротивление добавочное | Р3033 | 600В, | 1859 | 1989
|  |  | 1000В, | 2230 | 2386
|  |  | 1500В, | 2478 | 2651
|  |  | 3000В | 3098 | 3314
Омметр счетовой
31 | Омметр | М372 | 1,5 кл., до 50 Ом, 190х136х72мм | 5723 | 6124
Прибор самопишущий щитовой
32 | Амперметры и вольтметры самопишущие, постоянный ток | Н3092 | 1,0 кл., до 7,5 с шунтом и до 30мА без шунта, до 1000В, 160х160х250мм | 23305 | 24936
33 | Амперметры и вольтметры самопишущие, переменный ток | Н3093 | 1,5 кл., для част. 45-55Гц и 2,5 для част. 45-1000Гц, до 40кА и до 600кВ, 160х160х280 мм | 25429 | 27209
34 | Миллиамперметр самопишущий искробез. | Н3092/1 | 1,0 кл., до 5мА, соотв. % СН4, | 25429 | 27209
160х160х250мм
35 | Ваттметры и варметры самопишущие трехфазные | Н3095 | 1,5 кл., 50 или 60Гц, до 30ГВт, до 30Гвар, 160х160х250мм | 27140 | 29040
36 | Ваттметры и варметры самопишущие однофазные | Н3096 | 1,5 кл., 50 или 60Гц, от 0,2 кВт до 20ГВт, 160х160х250мм | 25960 | 27777
37 | Частотомер самопишущий цифровой | Н3097 | 0,5 кл., 45-55Гц, до 380В, 160х160х300мм | 25960 | 27777
38 | Прибор самопишущий | Н3022К | 1,0 кл., 20мА, 160х160х280мм | 30680 | 32828
Приборы цифровые
39 | Вольтметр универсальный | Щ31 | 0,003кл., до 1кВ, до 10мА, до 10МОм 170х488х500мм | 114549 | 122567
40 | Прибор комбинированный | Щ300 | 0,02кл., до 1кВ, до 1А, до 1ГОм, 110х317х317мм | 41377 | 44273
41 | Прибор комбинированный | Щ301/1 | 0,02кл. для напр.пост.тока до 1кВ; 0,1кл. для напр.перем.тока до 0,3кВ, 0,02 кл. для пост.тока до 1А, 0,2 кл. для перем.тока до 1А; | 55637 | 59532
0,02 кл. для сопрот. до 10МОм
42 | Комплект ЗИП | К Щ301/1 | Кабель соединительный | 9416 | 10076
43 | Прибор комбинированный | Щ301/2 | 0,02кл. для напр.пост.тока до 1кВ; 0,02 для пост.тока до 1А; | 57171 | 61173
0,02 кл. для сопрот. до 100МОм;
0,2 кл. для емк. до 100мкф
44 | Прибор комбинированный | Щ301/3 | 0,02кл. для напр.пост.тока до 1кВ; 0,1 для перем.тока до 0,3кВ; | 58882 | 63004
0,02 кл. для сопрот. до 10МОм;
0,2 кл. для емк. до 10мкф
45 | Вольтметр | Щ304/1 | 0,05кл., до 500В, 61х219х310мм | 36934 | 39519
46 | Омметр | Щ306/1 | 0,001кл., до 1ГОм, 330х68х383мм | 104430 | 111740
47 | Комплект ЗИП | К Щ306/1 | Кабель соединительный | 9416 | 10076
48 | Омметр | Щ306/2 | 0,001кл., до 1ГОм, 330х68х383мм | 121587 | 130098
Установки, калибраторы
49 | Установка поверочная постоянного и переменного тока | У300 | пост.: 0,15-1000В;0,1-300А | 153270 | 163999
перем.: 0,5-1000; 0,1-300А
50 | Программируемый калибратор | П320 | от 100 мВ до 1000 В | 127381 | 136298
51 | Калибратор тока | П321 | от 0,001мкА до 10 А | 133004 | 142314
52 | Калибратор многофункц. с микропроцессорным управлением | МП3001 | от 0,001мВ до 10 кВ; | 710360 | 760085
от 0,001мкВ до 30 А;
от 0 до 10 МОм
Мосты, меры сопротивления, прецизионные измерительные резисторы
53 | Мост постоянного тока | Р333 | от 1 Ом до 1 МОм | 27140 | 29040
54 | Мост переносной пост. тока | Р3043 | от 0,3 до 3000 Ом | 8260 | 8838
55 | Катушка электрического сопротивления измерительная | Р310 | 0,001; 0,01 Ом | 9322 | 9975
56 | Катушка электрического сопротивления измерительная | Р321 | 0,1; 1; 10 Ом | 9322 | 9975
57 | Катушка электр. сопротивл. | Р331 | 100; 1000; 10000; 100000 Ом | 9618 | 10291
58 | Магазин сопротивлений | Р33 | от 0,1 Ом до 100 кОм | 10726 | 11477
59 | Многозначная мера сопротивления пост.тока | Р3026/1 | от 0,01 Ом до 10 кОм | 173472 | 185615
60 | Многозначная мера сопротивления пост.тока | Р3026/2 | от 0,01 Ом до 10 кОм | 142922 | 152926
Приборы ЗИПнаучприбор
61 | Компаратор-калибратор P3003M1-1 | Диапазон компарируемых (измеряемых) напряжений от 20нВ до 100В. Погрешность ±(2.5U+1)мкВ, где U - измеряемое напряжение в вольтах. |  | по запросу
62 | Компаратор-калибратор P3003M1-2 | Диапазон компарируемых (измеряемых) напряжений от 20нВ до 100В. Погрешность ±(5U+1)мкВ Р3003М1-2, где U - измеряемое напряжение в вольтах. |  | по запросу
63 | Компаратор-калибратор Р3017 | Компарируемые напряжения от 20нВ до 20В. Погрешность ±(0.3U+0.2)мкВ, где U - измеряемое напряжение в вольтах. Самоповеряемый. Чувствительность 20нВ |  | по запросу
64 | Калибратор П327 | Однодекадный, восьмипредельный, кл. 0,0002. Диапазон воспроизводимых напряжений от 100нВ до 10В. |  | по запросу
65 | Компаратор сопротивлений Р3015 | Диапазон от 0,01 Ом до 100 000 Ом. Режим автоматический. Погрешность до 0,0001%. |  | по запросу
66 | Делитель напряжения Р3027/1 | Коэффициент деления 10, 100, 1000. Класс точности 0,0002. Входное напряжение до 1000В. Самоповеряемый. |  | по запросу
Оптовая цена - это цена завода, действительна при заказе от 15 т. р.

## Прочее
ООО «Восток»
630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская,177 т.ф.(383) 22-77-539, 26-348-26 vostok-nsk@yandex.ru www.vostok-nsk.ru
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. розница | Цена, руб. опт
Защитные средства
Боты диэлектрические | пара | 620 | договорная
Коврик диэлектрический 500х500 | шт | 185 | договорная
Коврик диэлектрический 700х700 | шт | 275 | договорная
Коврик диэлектрический 750х750 | шт | 300 | договорная
Ножницы диэлектрические | шт | 1966.1 | договорная
Перчатки Д/Э бесшовные, латекс | пара | 200 | договорная
Знаки безопасности (заказ от 5000руб)
ПЛАКАТ "ЗАЗЕМЛЕНО" 215х140 мм. ламинир. | шт. | 30 | договорная
ПЛАКАТ "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ" 210х290 мм. Ламинир. | шт. | 30 | договорная
ПЛАКАТ "НЕ ВЛЕЗАЙ УБЪЕТ " 215х140 мм. Ламинир. | шт. | 30 | договорная
ЗНАК "ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ"Ламинир. | шт. | 156 | договорная
ПЛАКАТ "СТОЙ опасно для жизни" 210х290 мм. Ламинир. | шт. | 30 | договорная
Монтерское оборудование
Когти монтерские КМ-1, 2, 3 | пара | 1586-3120 | договорная
Лазы универсальные КРУ | шт. | 2535 | договорная
Пояс ПП-1А,В,Г | шт. | 643-663 | договорная
Стропы | шт. | 273-845 | договорная
Лестницы стеклопластиковые приставные
ЛСП 2,0 количество ступеней 5 | шт. | 2197 | договорная
ЛСП 2,4 количество ступеней 6 | шт. | 2548 | договорная
ЛСП 3,0 количество ступеней 8 | шт. | 3107 | договорная
ЛСП 3,7 количество ступеней 10 | шт. | 3835 | договорная
ЛСП 4,0 количество ступеней 11 | шт. | 4121 | договорная
ЛСП 5,0 количество ступеней 14 | шт. | 5408 | договорная
Стремянки стеклопластиковые с симметричной опорой
ССС 1,5 высота фикс. 0,7 | шт. | 3627 | договорная
ССС 1,9 высота фикс. 1,0 | шт. | 4537 | договорная
ССС 2,9 высота фикс. 2,0 | шт. | 6669 | договорная
ССС 3,9 высота фикс. 3,0 | шт. | 10387 | договорная