## Овен
ООО «Восток»
630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская,177 т.ф.(383) 22-77-539, 26-348-26 vostok-nsk@yandex.ru www.vostok-nsk.ru
Модель | Краткое описание прибора | Цена с НДС, розница | Цена с НДС, опт от 20 т.р.
Электронные регуляторы: температуры, универсальные и технологические
2ТРМ0-х1.х2 | измеритель двухканальный Н. У(ТС); Щ1.У(ТС); Щ2.У(ТС) // ост. Модели | 1797// 2540 | 1711 // 2419
ТРМ1-х1.х2.х3 | Измеритель-регулятор одноканальный Н.У(ТС,ТП).Р; Щ1, Щ2: У(ТС,ТП, АТ).Р; Д.ТС.Р // Н, Щ1, Щ2: У.(К, С,С3,Т,И,У) // ост. модели | 1796// 2168// 2540 | 1 711 // 2065 // 2419
2ТРМ1-х1.х2.х3 | Измеритель регулятор-двухканальный Н: У.РР, (ТС,ТП).Р; Щ1, Щ2: У.РР, (ТС,ТП, АТ).Р; Д: ТС.Р //Н, Щ1, Щ2: У.(К, С, Т, И, У по потребности) // ост. позиции | 2292// 2787 | 2 183 // 2655 // 2950
ТРМ10-х1.х2.х3 | Измеритель ПИД-регулятор одноканальный Щ1,Щ2: У.РР, (ТС,ТП1).Р; Щ2: У.СР, ТП1.С // Н, Щ1, Щ2: У. (выход 1 – Р,К,С,Т,И,У; выход 2 – Р,К,С,Т (или один выход С3) // ост. модели | 2354// 2850// 3098 | 2 242 // 2714 // 2950
ТРМ12-х1.х2.х3 | Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами Н: У(ТС).Р; Щ1, Щ2: У(ТС, АТ).Р; Д: ТС.Р // Н, Щ1, Щ2: У.(два однотипных выхода Р, К, С, Т) // ост. модели | 2426// 3283// 3965 | 2 596 // 3127 // 3776
ТРМ101 // ТРМ151 // ТРМ251 | Измеритель ПИД-регулятор с универсальным входом и RS-485с универс. входом // 2-х кан., прогр. по времени // 1-канал., прогр. по времени | 3098// 5204// 3717 | 2 950 // 4 956 // 3540
ТРМ501// ТРМ502 | Микропроцессорное реле-регулятор с таймером, дискретность работы таймера 1 мин//Реле-регулятор с ручным задатчиком в комплекте с термопарой ТПL(ХК) длиной 1,5 м | 1549// 1363 | 1 475 // 1 298
ТРМ200// ТРМ201// ТРМ202 | Измеритель двухканальный с универсальными входами и RS-485//Измеритель-регулятор двухканальный с универсальными входами и RS-485 | 2354// 2416// 2788 | 2 242 // 2 301 // 2 655
УКТ38-В// УКТ38-Щ4 | Устройство контроля температуры 8-канальный со встроенным барьером искрозащиты//Устройство контроля температуры 8-ми канальное с аварийной сигнализацией, входы ТС (ТСМ, ТСП), ТП (ХА, ХК, НН, ЖК), ТПП(S/R), АТ (0...5 мА, 0(4)...20 мА) или АН (0...1 В); выходы – два э/м реле | 4584// 8363 | 4 366// 7 965
ТРМ138.Р,К,С,Т (И и в произв. посл.) // РМ148 | // регулятор // ПИД-регулятор, выходы Р, К, С, Т (И и в произв. посл.) | 7310// 8673// 8363// 10469 | 6 962// 8 260 // 7965// 9971
ТРМ151 | Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор (ТРМ151-Щ1.РР.01; ТРМ151-Щ1.РР.03; ТРМ151-Щ1.КК.03; ТРМ151-Щ1.ИР.05; ТРМ151-Щ1.РР.06; ТРМ151-Щ1.СС.01; ТРМ151-Н.РР.01; ТРМ151-Н.РР.03) | 5204 | 4956
Контроллеры для систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции
ТРМ32-Щ4 | Контроллер для регулир. температуры в системах отопления и горячего водоснабжения | 5204 | 4956
ТРМ133// ТРМ33-Щ4 | Универсальный контроллер для систем приточной вентиляции(RS-485) | 7620// 6071 | 7257// 5782
Приборы для управления насосами, сигнализаторы уровня
САУ-М2 // САУ-М6 // САУ-М7Е // САУ-МП | Прибор для управления электроприводом погружного насоса; корпус Н//Трехканальный сигнализатор уровня жидкости; корпус Н//Сигнализатор контроля уровня жидких и сыпучих сред с дистанционным управлением; корпус Н или Щ1 | 1487// 2044// 1920// 2416 | 1 416 // 1 947 // 1 829 // 2 301
Датчики температуры
дТС, ТС | 035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105 (015, 025) градуировка 50М | по запросу
дТС, ТС | 035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105 (015, 025) градуировка 100М | по запросу
Термопары одинарные в кожухе с коммутационной головкой
дТПL(К) | 035, 045, 055, 065, 075, 085, 095,105 до6000С(до 8000С), пластм. комм. головка | по запросу
дТПL(К) | 035,045,055,065,075,085, 095,105 до6000С (до 8000С), металл. комм. головка | по запросу
дТПК | 045, 075, 085 до 9000С D=10мм, металлическая комм. головка | по запросу
дТПК | 045, 075, 085 до 9000С D=10мм, металлическая комм. головка | по запросу
ТПL (ТПК) | 115, 125 до 6000С (до 8000С) D~20мм | по запросу
ТПL (ТПК) | 135 до 6000С (до 8000С) D~20мм | по запросу
дТПК | 145 до 12000С керамика МКРц | по запросу
дТПК | 155 до 12000С керамика МКРц | по запросу
дТПК | 165 до 12000С керамика МКРц | по запросу

## Термометры
ООО «Восток»
630083,г. Новосибирск, ул. Большевистская,177 т.ф.(383) 22-77-539, 26-348-26 vostok-nsk@yandex.ru www.vostok-nsk.ru
Тип | № термометра | Длина нижней части, мм | Диапазон измерений,оС |  | Цена деле-ния | Термо-метри-ческая жидкость | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС
|  |  | от | до
Технические ртутные прямые
ТТП | 2 | 66/103/163 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | 227.06
ТТП | 2 | 253 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | 261.1875
ТТП | 2 | 403 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | 318.9375
ТТП | 4 | 66/103/163 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | 227.0625
ТТП | 4 | 253 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | 262.5
ТТП | 4 | 403 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | 313.6875
ТТМП | 5 | 66/103/163 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | 303.1875
ТТМП | 6 | 253 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | 334.6875
ТТП | 8 | 66/103/163 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | 379.3125
ТТП | 9 | 103/163 | 0 | 400 | 5 | ртуть | шт. | 454.125
Технические ртутные угловые
ТТУ | 2 | 104/141/201 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | 304.5
ТТУ | 2 | 291 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | 350.4375
ТТУ | 4 | 104/141/201 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | 304.5
ТТУ | 4 | 291 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | 351.75
ТТУ | 4 | 441 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | 420
ТТМУ | 5 | 104/141/201 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | 313.6875
ТТМУ | 5 | 291 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | 448.875
ТТМУ | 5 | 441 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | 510.5625
ТТМУ | 6 | 104/141/201 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | 313.6875
ТТМУ | 6 | 291 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | 448.875
ТТМУ | 6 | 441 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | 510.5625
ТТМУ | 7 | 104/141/201 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | 435.75
ТТМУ | 7 | 291 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | 498.75
Технические жидкостные прямые
ТТ-МКП | 2 | 66/103/163/253 | -35 | 50 | 1 | мк | шт. | 140.4375
ТТ-КП | 4 | 66/103/163/253 | 0 | 100 | 1 | к | шт. | 140.4375
ТТ-КП | 5 | 66/103/163/253 | 0 | 160 | 2 | к | шт. | 140.4375
Технические жидкостные угловые
ТТ-МКУ | 2 | 104/141/201/291 | -35 | 50 | 1 | мк | шт. | 140.4375
ТТ-КУ | 4 | 104/141/201/291 | 0 | 100 | 1 | к | шт. | 140.4375
ТТ-КУ | 5 | 104/141/201/291 | 0 | 160 | 2 | к | шт. | 140.4375
Жидкостные прямые специальные
СП-2П | 1 | 60/100/160/250 | 0 | 50 | 1 | мк/к | шт. | 140.4375
СП-2П | 1 | КШ 60/100/160/250 | 0 | 50 | 1 | мк/к | шт. | 129.9375
Жидкостные угловые специальные
СП-2У | 2 | 110/150/210/300 | 0 | 100 | 1 | мк/к | шт. | 140.4375
СП-2У | 2 | КШ 110/150/210/300 | 0 | 100 | 1 | мк/к | шт. | 140.4375
СП-2У | 3 | 110/150/210/300 | 0 | 150 | 2 | мк/к | шт. | 140.4375
Оправы защитные
Тип | Исполнение | Наименование | Длина верхней части, мм |  | Длина нижней части, мм |  | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС
ОТП | 1 | Оправа защитная прямая | 215 |  | 63 |  | шт. | 198.1875
ОТП | 2 | Оправа защитная прямая | 215 |  | 100 |  | шт. | 198.1875
ОТП | 1 | Оправа защитная прямая | 285 |  | 63 |  | шт. | 198.1875
ОТП | 2 | Оправа защитная прямая | 285 |  | 100 |  | шт. | 198.1875
ОТУ | 1 | Оправа защитная угловая | 285 |  | 63 |  | шт. | 211.3125
ОТУ | 2 | Оправа защитная угловая | 285 |  | 100 |  | шт. | 211.3125
ОТУ | 3 | Оправа защитная угловая | 285 |  | 160 |  | шт. | 211.3125
Термометры метеорологические
Термометры лабораторные
Термометры для испытания нефтепродуктов
ТН-1 | 1 | Для определения температуры вспышки в закрытом тигле | 0 | 170 | 1 | ртуть | шт. | 1224.5625
ТН-1 | 2 |  | 130 | 300 | 1 | ртуть | шт. | 1224.5625
ТН-2М |  | Для определения температуры вспышки в открытом тигле | 0 | 360 | 1 | ртуть | шт. | 1325.625
ТН-3 | 1 | Для определения условной вязкости | 0 | 60 | 0.5 | ртуть | шт. | 1123.5
ТН-3 | 2 |  | 50 | 110 | 0.5 | ртуть | шт. | 1123.5
ТН-4М | 1 | Для определения температуры каплепадения | 0 | 150 | 1 | ртуть | шт. | 1123.5
ТН-4М | 2 |  | 100 | 250 | 1 | ртуть | шт. | 1123.5
ТН-5 |  | Для определения температуры плавления парафинов | 30 | 100 | 0.2 | ртуть | шт. | 1123.5
ТН-6 |  | Для определения температуры застывания нефтепродуктов | -30 | 60 | 1 | ртуть | шт. | 1325.625
ТН-7 |  | Для опреления фракционного состава | 0 | 360 | 1 | ртуть | шт. | 1325.625
ТН-8М |  | Для измерения низких температур | -80 | 60 | 1 | толуол | шт. | 1428
Гигрометры
ВИТ-1 |  | Гигрометр психрометрический | 0 | 25 | 0.2 | толуол | шт. | 270.375
ВИТ-2 |  | Гигрометр психрометрический | 15 | 40 | 0.2 | толуол | шт. | 270.375
Питатели для гигрометров | [6 empty] | шт. | 49.875
Термометры виброустойчивые
Термометры специальные
Термометры промышленные
Термометры электроконтактные
Тип | № термометра | Назначение | Диапазон температур,оС |  | Цена деле-ния | Термо-метри-ческая жидкость | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС
|  |  | от | до
ТПК-М П | 2 | Терм.ртут.электроконтактный с подвижн. раб. Контактом н.ч. 103, 163, 253, мм | -35 | 70 | 1 | ртуть | шт. | 807.1875
ТПК-М П | 3 |  | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | 807.1875
ТПК-М П | 4 |  | 0 | 150 | 1 | ртуть | шт. | 807.1875
ТПК-М П | 5 |  | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | 807.1875
ТПК-М П | 6 |  | 0 | 250 | 2 | ртуть | шт. | 807.1875
Термоконтакторы ртутные стеклянные
ТК-1П | дл 50-80 | ТК одноконтакт. прямые с раз. точк. контакта | -20 | 70 |  | ртуть | шт. | 893.55
ТК-1П | 90-300 |  | 0 | 100 |  | ртуть | шт. | 893.55
ТК-1П | 220 |  | 100 | 200 |  | ртуть | шт. | 893.55
ТК-1П | 300 |  | 100 | 300 |  | ртуть | шт. | 1002.225
Термометр показывающий манометрический дистанционный
|  |  | Диаметр корпуса | Класс точности | Присоединение | Темпер-ра
ТКП-60/3М2 длина капиляра(1.6 -4.0)м |  |  | 60 | 1,5/ 2,5 | М18*1,5 | 0-120;0-150 С | шт. | 1628
ТКП-60/3М2 длина капиляра(16.0 )м |  |  | 160 | 1,5/ 2,5 | М18*1,6 | 0-120;0-150 С | шт. | 3171
ТКП-160Сг-М2 0,6/1,0/1,6/2,5 |  |  |  | 1,5/2,5 |  | 0-120, 100-200, 200-300, -25 +75°С, | шт. | 5155
ТКП-160Сг-М2 10/12/16/25 |  |  |  | 1,5/2,6 |  |  | шт. | 7432

## Давления
ООО «Восток»
630083,г. Новосибирск, ул. Большевистская,177 т.ф.(383) 22-77-539, 26-348-26 vostok-nsk@yandex.ru www.vostok-nsk.ru
Приборы измерения давления, уровня, перепада
Наименование | Характеристики приборов |  | Цена руб. с НДС
Манометры грузопоршневые
МП-2,5; МП-250; МП-2500 МП-6; МП-60; МП-600; МПМ-60 (малогабарит.) | Для поверки манометров и точного измерения избыточного давления | Класс точн. 0,05 | по запросу
|  | Класс точн. 0,02 | по запросу
МВП-2,5 | Для поверки манометров (до 2,5) и вакуумметров (-0,95 кгс/см2); | Класс точн. 0,05 | по запросу
|  | Класс точн. 0,02 | по запросу
МПАК-15 | Манометр абсолютного давления |  | по запросу
МКВК-250 | Микроманометр жидкостн. компенсацион. | Класс точн. 0,02 | по запросу
Тягонапоромеры, напоромеры
ТНМП-52-М2; НМП-52-М2 | класс точн. 2,5 |  | 1861
| класс точн. 1,5 |  | 2053
ТНМП-100-М1; НМП-100-М1 | класс точн. 2,5 |  | 2902.8
| класс точн. 1,5 |  | 3540
Датчики давления, выходной сигнал 0-5 (4-20) мА
ДМ5007А | -1… 0; -1… 0,6÷24; 0… 0,4÷1,6 | Класс точн. 0,5 (цены на приборы с кл. точн. 0,25 на 10% выше) | 5750
| 0… 2,5÷1000 |  | 5750
ДМ5007Ех | 0… 2,5÷1000 |  | 9101
ДМ5007АЕх | 0… 2,5÷1000 |  | 6775
Цифровые манометры, стандартный токовый выход 0-5 (4-20) мА
ДМ5001 Е | 0… 1÷600 | класс точн. 1,0 М20×1,5 | 5406
ДМ5001 Г | 0… 1÷600 |  | 5406
БП-1С | Блок питания для цифровых манометров | 1-канальный | по запросу
БП-2С |  | 2-канальный | по запросу
Манном. Дифференциальные, индикатор перепада давления на фильтре
ДСП-160-М1 |  |  | 11643
ДСП-4Сг-М1 |  |  | 20617
ДСП-УС |  |  | 12487
ДПД-16-100 |  |  | 9450
Манометры самопишущие, дифференциальные самопишущие
МВТС, ВТС, МТС -711 (712) М1 |  |  | 7 977 (7 824)
ДСС-711 (712) М1 |  |  | 16 798 (16 414)
Преобразователь разности давления "Сапфир-22ДД-Вн"
Модель 2410-01 |  |  | 19635
Модель 2410-02 |  |  | 22856
Модель 2420,2430,2440, 2460, 2434, 2444-01 |  |  | 19251
Модель 2420,2430,2440, 2460, 2434, 2444-02 |  |  | 20402
Модель 2450-01 |  |  | 19942
Модель 2450-02 |  |  | 21170
КМЧ-01, 02, с вентильным блоком |  |  | по запросу комплектации
Услуги поверки входят в стоимость комплектации
Надбавки за дополнительные комплектации суммируются к базовой модели

## Биметалл. термом.
ООО «Восток»
630083,г. Новосибирск, ул. Большевистская,177 т.ф.(383) 22-77-539, 26-348-26 vostok-nsk@yandex.ru www.vostok-nsk.ru
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ
Марка | Предел температуры | Ф корпуса, мм | Длина погружного баллона, мм | Класс точности | Исполнение | Цена руб. с НДС
ТБЛ-63 | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 63 | 50 | 2.5 | ОШ | 188.8
ТБЛ-63 | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 63 | 63 | 2.5 | ОШ | 224.2
ТБЛ-63 | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 63 | 75 | 2.5 | ОШ | 247.8
ТБЛ-63 | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 63 | 100 | 2.5 | ОШ | 259.6
ТБЛ-63 | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 63 | 150 | 2.5 | ОШ | 354
ТБЛ-63 | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 63 | 50 | 2.5 | РШ | 295
ТБЛ-63 | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 63 | 100 | 2.5 | РШ | 342.2
ТБЛ-63 | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 63 | 150 | 2.5 | РШ | 377.6
ТБЛ-80. | -50…50; 0...100, 120, 150 | 80 | 50 | 1.5 | ОШ | 224.2
ТБЛ-80. | -50…50; 0...100, 120, 150 | 80 | 63 | 1.5 | ОШ | 236
ТБЛ-80. | -50…50; 0...100, 120, 150 | 80 | 75 | 1.5 | ОШ | 247.8
ТБЛ-80. | -50…50; 0...100, 120, 150 | 80 | 100 | 1.5 | ОШ | 259.6
ТБЛ-80. | -50…50; 0...100, 120, 150 | 80 | 50 | 1.5 | РШ | 342.2
ТБЛ-80. | -50….50 | 80 | 100 | 1.5 | РШ | 389.4
ТБЛ-100. | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 100 | 40 | 1.5 | ОШ | 247.8
ТБЛ-100. | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 100 | 50 | 1.5 | ОШ | 271.4
ТБЛ-100. | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 100 | 63 | 1.5 | ОШ | 295
ТБЛ-100. | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 100 | 80 | 1.5 | ОШ | 306.8
ТБЛ-100. | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 100 | 100 | 1.5 | ОШ | 330.4
ТБЛ-100. | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 100 | 150 | 1.5 | ОШ | 354
ТБН-100к. | -50…50; 0...100, 150, 200, 250 | 100 | 50 | 1.5 | ОШ | 507.4
ТБН-100к | -50…50; 0...100, 150, 200, 250 | 100 | 100 | 1.5 | ОШ | 554.6
ТБН-100к | -50…50; 0...100, 150, 200, 250 | 100 | 150 | 1.5 | ОШ | 613.6

## Манометры
ООО «Восток»
630009,г. Новосибирск, ул. Большевистская,177 т.ф.(383) 22-77-539, 26-348-26 vostok-nsk@yandex.ru
Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления | Цена с НДС
ВП2-Уф | 2.5 | 60 | от -1 до 0 кгс/см2 | 167.09
МВП2-Уф | (по заказу 1,5 для |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 141.6
МП2-Уф | давлений свыше |  | от 0 до 1…100 кгс/см2 | 141.6
МП2-Уф | 2,5 кгс/см2) |  | от 0 до 160…600 кгс/см2 | 165.2
ВП2-Уф с осевым штуцером | 2.5 | 60 | от -1 до 0 кгс/см2 | 141.6
МВП2-Уф с осевым штуцером | (по заказу 1,5 для |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 141.6
МП2-Уф с осевым штуцером | давлений свыше |  | от 0 до 1…100 кгс/см2 | 141.6
МП2-Уф с осевым штуцером | 2,5 кгс/см2) |  | от 0 до 160…600 кгс/см2 | 165.2
ВП3-Уф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 | 280.84
МВП3-Уф |  |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 280.84
МП3-Уф |  |  | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 280.84
МП3-Уф |  |  | от 0 до 160…250 кгс/см2 | 330.4
МП3-Уф |  |  | от 0 до 400…600 кгс/см2 | 354
МП3-Уф |  |  | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 413
МП3-Уф ЭКО (эконом. вариант) | 1.5 | 100 | от 0 до 6, 10, 16, 25 кгс/см2 | 188.8
ВП3-Уф IP54 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 | 531
МВП3-Уф IP54 |  |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 531
МП3-Уф IP54 |  |  | от 0 до 0,6…250 кгс/см2 | 531
МП3-Уф IP54 |  |  | от 0 до 400…600 кгс/см2 | 767
МП3-Уф IP54 |  |  | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 885
ВП3-Уф с осевым штуцером | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 | 354
МВП3-Уф с осевым штуцером |  |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 354
МП3-Уф с осевым штуцером |  |  | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 354
МП3-Уф с осевым штуцером |  |  | от 0 до 160…250 кгс/см2 | 377.6
МП3-Уф с осевым штуцером |  |  | от 0 до 400…600 кгс/см2 | 377.6
МП3-Уф с осевым штуцером |  |  | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 377.6
ВП4-Уф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 363.44
МВП4-Уф |  |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 363.44
МП4-Уф |  |  | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 363.44
МП4-Уф |  |  | от 0 до 160…250 кгс/см2 | 387.04
МП4-Уф |  |  | от 0 до 400…600 кгс/см2 | 481.44
МП4-Уф |  |  | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 623.04
ВП4-Уф IP54 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 590
МВП4-Уф IP54 |  |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 590
МП4-Уф IP54 |  |  | от 0 до 0,6…250 кгс/см2 | 590
МП4-Уф IP54 |  |  | от 0 до 400…600 кгс/см2 | 826
МП4-Уф IP54 |  |  | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 1062
ВП4-Уф с осевым штуцером | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 531
МВП4-Уф с осевым штуцером |  |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 531
МП4-Уф с осевым штуцером |  |  | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 531
МП4-Уф с осевым штуцером |  |  | от 0 до 160…250 кгс/см2 | 590
МП4-Уф с осевым штуцером |  |  | от 0 до 400…600 кгс/см2 | 590
МП4-Уф с осевым штуцером |  |  | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 708
КОТЛОВЫЕ МАНОМЕТРЫ
ДМ8010-Уф | 1.5 | 250 | от 0 до 1,6...250 кгс/см2 | 1298
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ МАНОМЕТРЫ
ДМ 8008-ВУф исп.1 |  | 70 | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 247.8
ДМ 8008-ВУф исп.1 | 2.5 |  | от 0 до 160…1600 кгс/см2 | 271.4
ДА 8008-ВУф исп.1 | (по заказу 1,5)* |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 247.8
ДВ 8008-ВУф исп.1 |  |  | от -1 до 0 кгс/см2 | 247.8
ДВ 8008-ВУф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 110 | от -1 до 0 кгс/см2 | 802.4
ДА 8008-ВУф |  |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 802.4
ДМ 8008-ВУф |  |  | от 0 до 1…100 кгс/см2 | 802.4
ДМ 8008-ВУф |  |  | от 0 до 160…600 кгс/см3 | 861.4
ДМ 8008-ВУф |  |  | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 861.4
ДМ 8008-ВУф исп.2 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 160 | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 1534
ДМ 8008-ВУф исп.2 |  |  | от 0 до 160…1600 кгс/см2 | 1652
ДА 8008-ВУф исп.2 |  |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 1534
ДВ 8008-ВУф исп.2 |  |  | от -1 до 0 кгс/см2 | 1534
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ (ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ) МАНОМЕТРЫ
ДВ2010ф - ВУ | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 | 2336.4
ДА2010ф -ВУ |  |  | от -1 до 1,5; 3; 5;9 ;15; 24 кгс/см2 | 2336.4
ДМ2010ф -ВУ |  |  | от 0 до 1…60 кгс/см2 | 2336.4
ДМ2010ф -ВУ |  |  | от 0 до 100…600 кгс/см2 | 2513.4
ДМ2010ф -ВУ |  |  | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 2773
ДВ2005ф -ВУ | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 2773
ДА2005ф -ВУ |  |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 2773
ДМ2005ф -ВУ |  |  | от 0 до 1…60 кгс/см2 | 2773
ДМ2005ф -ВУ |  |  | от 0 до 100…600 кгс/см2 | 3044.4
ДМ2005ф -ВУ |  |  | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 3339.4
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ
ДВ 8008-Вуф КС | 1,5 (по заказу 1,0)* | 110 | от -1 до 0 кгс/см2 | 1156.4
ДМ (ДА) 8008-Вуф КС |  |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см3 | 1156.4
ДМ 8008-Вуф КС |  |  | от 0 до 1…100 кгс/см2 | 1156.4
ДМ 8008-Вуф КС |  |  | от 160…600 кгс/см2 | 1321.6
ДМ (ДА) 8008-Вуф КС исп. 2 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 160 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см1 | 2714
ДМ 8008-Вуф КС исп.2 |  |  | от 0 до 1…100 кгс/см2 | 2714
ДМ 8008-Вуф КС исп.2 |  |  | от 160…600 кгс/см2 | 2832
ДМ 8008-Вуф КС исп.2 |  |  | от -1 до 0 кгс/см2 | 2714
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ
МВП4Аф-Кс | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 2265.6
МП4Аф-Кс |  |  | от 0 до 1…100 кгс/см2 | 2265.6
МП4Аф-Кс |  |  | от160 до 600 кгс/см3 | 2690.4
ВП3Аф-Кс | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 | 1085.6
МВП3Аф-Кс |  |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 1085.6
МВП3Аф-Кс |  |  | от 0 до 1…100 кгс/см2 | 1085.6
МВП3Аф-Кс |  |  | от 160…600 кгс/см2 | 1510.4
АММИАЧНЫЕ МАНОМЕТРЫ
МП3А-Уф | 1.5 | 100 | от 0 до 1…600 кгс/см2 | 660.8
МВП3А-Уф | (по заказу 1,0)* |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 660.8
МП4А-Уф | 1.5 | 150 | от 0 до 1…600 кгс/см2 | 684.4
МВП4А-Уф | (по заказу 1,0)* |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 684.4
СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ (ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ) МАНОМЕТРЫ
ДВ2010ф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 | 731.6
ДА2010ф |  |  | от -1 до 1,5; 3; 5;9 ;15; 24 кгс/см2 | 731.6
ДМ2010ф |  |  | от 0 до 1…60 кгс/см2 | 731.6
ДМ2010ф |  |  | от 0 до 100…600 кгс/см2 | 885
ДМ2010ф |  |  | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 1121
ДВ2010ф IP 54 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 | 920.4
ДА2010ф IP 54 |  |  | от -1 до 1,5; 3; 5;9 ;15; 24 кгс/см2 | 920.4
ДМ2010ф IP 54 |  |  | от 0 до 1…60 кгс/см2 | 920.4
ДМ2010ф IP 54 |  |  | от 0 до 100…600 кгс/см2 | 1189.44
ДМ2010ф IP 54 |  |  | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 1486.8
ДВ2005ф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 849.6
ДА2005ф |  |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 849.6
ДМ2005ф |  |  | от 0 до 1…60 кгс/см2 | 849.6
ДМ2005ф |  |  | от 0 до 100…600 кгс/см2 | 967.6
ДМ2005ф |  |  | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 1180
ДВ2005ф IP 54 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 1156.4
ДА2005ф IP 54 |  |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 1156.4
ДМ2005ф IP 54 |  |  | от 0 до 1…60 кгс/см2 | 1156.4
ДМ2005ф IP 54 |  |  | от 0 до 100…600 кгс/см2 | 1392.4
ДМ2005ф IP 54 |  |  | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 1921.51
СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ (ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ) ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ МАНОМЕТРЫ
ДА2005фСг1Ех | 1.5 | 160 | от -1 до 0 кгс/см2 | 6490
ДВ2005фСг1Ех | (по заказу 1,0)* |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 6490
ДМ2005фСг1Ех |  |  | от 0 до 0,6…600 кгс/см2 | 6490
ДА2005фСг1Ех Кс | 1.5 | 160 | от -1 до 0 кгс/см2 | 8614
ДВ2005фСг1Ех Кс | (по заказу 1,0)* |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 8614
ДМ2005фСг1Ех Кс |  |  | от 0 до 0,6…600 кгс/см2 | 8614
МАНОМЕТРЫ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ с корректором "0"
ВТИф |  | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 2124
МВТИф | 0,6 и 1,0 |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 2124
МТИф |  |  | от 0 до 1…60 кгс/см2 | 2124
МТИф |  |  | от 0 до 100…600 кгс/см2 | 2242
ВТИф |  | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 2891
МВТИф | 0.4 |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 2891
МТИф |  |  | от 0 до 1…60 кгс/см2 | 2891
МТИф |  |  | от 0 до 100…600 кгс/см2 | 3044.4
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАНОМЕТРЫ
МПф | 1.5 | 100 | от 0 до 6; 10; 16 кгс/см2 | 826
СУДОВЫЕ МАНОМЕТРЫ
ВТПСф-100-ОМ2 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 | 767
МВТПСф-100-ОМ2 |  |  | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9 ;15; 24 кгс/см2 | 767
МТПСф-100-ОМ2 |  |  | от 0 до 160…600 кгс/см2 | 1062
МТПСф-100-ОМ3 |  |  | от 0 до 1…100 кгс/см3 | 767
Ряд давлений в кгс/см2 для манометров от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600
* Повышение класса точности возможно только для приборов с верхними пределами давления от 4 до 600 кгс/см2.
По заказу возможна поставка приборов со шкалой в кПа и МПа ,бар.
Манометры поставляются калиброванными метрологической службой ЗАО "ПО Физтех".
Аттестат аккредитации на право проведения калибровочных работ №017019 от 17.05.2006г.
Наценки за исполнения:
- кислород МП2-Уф - 5%,
- кислород (кроме МП2-Уф), хладоны - 10%,
- класс точности 1,0 (для МП-2Уф 1,5) - 10%
.- демпфер 20 руб.
- фланец -5%
- техническое стекло (для ДМ2005ф, ДМ2010ф) - 60 рублей без учёта НДС.
При поставке приборов с государственной поверкой цена увеличивается на стоимость поверки в Томском ЦСМ.
Вспомогательная арматура
Наименование | Внутр. резьба | Внешн. резьба | Материал / Покрытие | Цена с НДС, руб.
Переходник * | М20х1,5 | G1/2 | Ст.20, 45 | 115.05
Переходник * | М20х1,5 | М12х1,5 | Ст.20, 45 | 115.05
Переходник * | М20х1,5 | М10х1 | Ст.20, 45 | 115.05
Переходник * | М20х1,5 | G1/4 | Ст.20, 45 | 115.05
Переходник * | М12х1,5 | G1/4 | Ст.20, 45 | 115.05
Переходник * | М12х1,5 | G1/4 | Латунь ЛС59 | 115.05
Переходник * | G1/2 | М20х1,5 | Ст.20, 45 | 115.05
Переходник * | G1/2 | М20х1,5 | Латунь ЛС59 | 139.83
Переходник-воздухоотводчик | М20х1,5 | G1/2 | Ст.20, 45 | 159.3
Муфта | М20х1,5 | - | Ст.20, 45 | 102.66
Муфта | G1/2 |  | Ст.20, 45 | 102.66
Струбцина для снятия стрелки с манометра |  |  |  | 743.4
Прокладки
Прокладка |  | Ø10 х Ø5 х 2мм |  | Фторопласт Ф4
Прокладка |  | Ø18 х Ø7 х 2,5мм |  | Фторопласт Ф4
* - комплектуется прокладкой
Стоимость цинкования (покрытие Ц6Хр) - 50 рублей без учета НДС.

## Водосчетчики
ООО «Восток»
630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская,177 т.ф.(383) 22-77-539, 26-348-26 vostok-nsk1@yandex.ru www.vostok-nsk.ru
Цены приведены в рублях с НДС
Водосчетчики квартирные в Новосибирске
Тип приборов | Кол.шт. в коробке | Вес,кг коробка, брутто | от 30 до 90 шт. | от 90 до 300 шт. | от 300 до 1000 шт. | от 1000 и выше
Водосчетчик квартирный для холодной воды "Берегун" Ду-15 Qn-1,5 м3/ч | 30 | 21 | 325 | 310 | 300 | 295
Водосчетчик квартирный для горячей воды "Берегун" Ду-15 Qn-1,5 м3/ч | 30 | 21 | 325 | 310 | 300 | 295
Присоединительный комплект с обратным клапаном 70 рублей с НДС
Тройник оц. Ду 15 муф. 35,00 руб. с НДС
Фильтр косой 1/2 98,00 руб. с НДС
Кран шаровый муф/рез баб.1/2 98,00 руб. с НДС
Кран шаровый муф/муф баб.1/2 98 руб. с НДС
Фильтр кран ручка рычаг 1/2 126,10 руб с НДС
Водосчетчики квартирные "Minol Zenner", производства Германия
Тип приборов | Кол.шт. в коробке | Вес,кг коробка, брутто | от 30 до 100 шт. | от 100 до 300 шт. | от 300до 1000 шт. | от 1000 и выше
Водосчетчик квартирный Minomess, до 90°C, Ду 15, 110 мм, Qn 1.5 (горячая вода) | 30 | 21 | 600 | 575 | 550 | 520
Водосчетчик квартирный Minomess, до 40°C, Ду 15, 110 мм, Qn 1.5 (холодная вода) | 30 | 21 | 600 | 575 | 550 | 520
Так же производим поставку следующей номенклатуры производства Minol:
Водосчетчики квартирные с импульсным датчиком
Водосчетчики домовые
Турбинные водосчетчики с возможностью дооснащения импульсным датчиком
Турбинные водосчетчики горячей воды
Домовые водосчетчики "Minol Zenner", включая накид.гайки
Наименование | Кол-во в коробке | Вес,кг коробка | Розница от 3-х шт. | от 30 до 100 шт. | от 100 до 300 шт. | от 300 до 1000 шт.
Menomess M-VR-К до 40 С, Ду-20 190мм Qn-2,5 | 5 | 9 | 1280 | 1220 | 1138 | договорн.
Menomess M-VR-К до 40 С, Ду-25 260мм Qn-3,5 | 5 | 18 | 2032 | 1936 | 1806 | договорн.
Menomess M-VR-К до 40 С, Ду-32 260мм Qn-6 | 5 | 20 | 2456 | 2274 | 2183 | договорн.
Menomess M-VR-К до 40 С, Ду-40 300мм Qn-10 | 2 | 14 | 4054 | 3754 | 3604 | договорн.
Menomess M-VR-К до 40 С, Ду-50 300мм Qn-15 | 2 | 15 | 5150 | 4768 | 4578 | договорн.
MTW, до 90°C, Ду 15, 170 мм, Qn 1.5 | 8 | 19 | 3077 | 2931 | 2712 | договорн.
MTW, до 90°C, Ду 20, 190 мм, Qn 2.5 | 8 | 23 | 3173 | 3022 | 2820 | договорн.
MTW, до 90°C, Ду 25, 260 мм, Qn 3.5 | 8 | 26 | 4515 | 4180 | 4013 | договорн.
MTW, до 90°C, Ду 32, 260 мм, Qn 6 | 8 | 27.53 | 4515 | 4180 | 4013 | договорн.
MTW, до 90°C, Ду 40, 300 мм, Qn 10 | 4 | 26.01 | 6833 | 6327 | 6073 | договорн.

## Расходомеры
ООО «Восток»
630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская,177 т.ф.(383) 22-77-539, 26-348-26 vostok-nsk@yandex.ru www.vostok-nsk.ru
Расходомер индукционный "ПРЭМ" Тепловычислители
№ п/п | Наименование | Ду,мм | Цена розница (руб. с НДС) | Опт | № п/п | Наименование | Цена розница (руб. с НДС) | Опт
1 | ПРЭМ Д |  |  |  | 1 | СПТ 961.2 | 21240 | договор.
|  | 20 | 13128 | договор. | 2 | АДС-97 | 13792 | договор.
|  | 32 | 13718 | договор. | 3 | СПТ-941.10 | 8555 | договор.
|  | 40 | 17700/ф | договор. | 4 | СПТ-943.1 | 12538 | договор.
|  | 50 | 15639 | договор. | 5 | СПТ-943.2 | 11358 | договор.
|  | 65 | 19913/ф | договор. | 6 | ВКТ-7-02 | 8998 | договор.
|  | 80 | 18880 | договор.
|  | 100 | 21535 | договор.
|  | 150 | 30680/ф | договор. | № | Наименование | Цена руб. с НДС | Опт
2 | ПРЭМ С1 |  |  |  | 1 | Датчик давления КРТ-9 | 4868 | договор.
|  | 20 | 14013 | договор. | 2 | Датчик давления МС-20 1,0 | 4625 | договор.
|  | 32 | 15045 | договор. | 3 | Датчик давления МС-20 1,6 | 4943 | договор.
|  | 40 | 18585/ф | договор. | 4 | КТСПН-Н | 1475 | договор.
|  | 50 | 16963 | договор. | 5 | КТПТР-01 L=120 мм | 1623 | договор.
|  | 65 | 20798/ф | договор. | 6 | КТПТР-01 L-свыше 120 мм | 1770 | договор.
|  | 80 | 19913 | договор. | 7 | КТПТР-05 | 1918 | договор.
|  | 100 | 23158 | договор. | 8 | КТПТР-08 | 1770 | договор.
|  | 150 | 32303/ф | договор. | 9 | ТПТ | 1180 | договор.
3 | ПРЭМ В1
|  | 20 | 21093 | договор.
|  | 32 | 21978 | договор.
|  | 40 | 26255 | договор.
|  | 50 | 24780 | договор.
|  | 65 | 29943 | договор.
|  | 80 | 29058 | договор.
|  | 100 | 34515 | договор.
|  | 150 | 40120/ф | договор.

## Манометры, бимет.термом
ООО "Восток"
630009,г. Новосибирск, ул. Большевистская,177 т.ф.(383) 22-77-539, 26-348-26 vostok-nsk@yandex.ru
Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Госгортехнадзором, имеют гарантию качества. Межповерочный интервал - 2 года на манометры, 3 года на термометры!
Манометры общего назначения (10 серия)
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений | Подключение |  | Цена завода, с НДС, руб.
|  |  | (кгс/см2, бар, *0,1МПа) | Резьба | Штуцер
Вакуумметры ТВ серии 10
ТВ-110 | 40 | 2.5 | -1…0 | М10х1 или G1/8 | радиальный или осевой | 135
ТВ-310 | 63 | 2.5 | -1…0 | М12х1,5 или G1/4 | радиальный или осевой | 135
ТВ-510 | 100 | 1.5 | -1…0 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный | 264
[5 empty] | осевой | 290
ТВ-610 | 150 | 1.5 | -1…0 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный | 325
Мановакуумметры ТМВ серии 10
ТМВ-310 | 63 | 2.5 | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 | М12х1,5 или G1/4 | радиальный или осевой | 135
ТМВ-510 | 100 | 1.5 | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный | 264
[5 empty] | осевой | 290
ТМВ-610 | 150 | 1.5 | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный | 325
Манометры ТМ серии 10
ТМ-110 | 40 | 2.5 | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 / 100/ 160/ 250/ 400 | М10х1 или G1/8 | радиальный или осевой | 135
ТМ-210 | 50 | 2.5 | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 / 100 / 160 | М12х1,5 или G1/4 | радиальный или осевой | 135
|  |  | О2, С2Н2, С3Н8, Ar, N2 | М12х1,5 | радиальный для редукторов | 105
ТМ-310 | 63 | 2.5 | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | М12х1,5 или G1/4 | радиальный или осевой | 135
|  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600/ 1000 |  |  | 148
|  | 1.5 | -1-0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 |  |  | 155
|  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600/ 1000 |  |  | 170
ТМ-510 | 100 | 1.5 | 0... 1/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный | 264
[5 empty] | осевой | 290
|  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600 |  | радиальный | 305
[5 empty] | осевой | 335
|  |  | 0 - 1000 |  | радиальный | 350
ТМ-610 | 150 | 1.5 | 0... 1/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный | 325
|  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600 |  |  | 375
|  |  | 0 - 1000 |  |  | 430
ТМ-810 | 250 | 1.5 | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | М20х1,5 | радиальный | 1380
Манометры в корпусе из нержавеющей стали (20 серия)
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ
Промышленный манометр с возможностью гидрозаполнения (виброустойчивый). Материал корпуса – нержавеющая сталь, материал штуцера и механизма – латунь, безопасное стекло. Присоединение (расположение штуцера) радиальное или осевое. Температура измеряемой среды до +150°С. Прибор поставляется «сухой», готовый к гидрозаполнению или заполненный глицерином (силиконом) по требованию заказчика. Возможно изготовление с фланцем или крепежной скобой (см. доп.оборудование).
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений | Подключение |  | Цена завода, с НДС, руб.
|  |  | (кгс/см2, бар, *0,1МПа) | Резьба | Штуцер
Вакуумметры ТВ серии 20
ТВ-320 | 63 | 1.5 | -1…0 | М12х1,5 или G1/4 | радиальный или осевой | 375
ТВ-520 | 100 | 1 | -1…0 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный | 705
или осевой
ТВ-620 | 150 | 1 | -1…0 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный | 1300
Мановакуумметры ТМВ серии 20
ТМВ-320 | 63 | 1.5 | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 | М12х1,5 или G1/4 | радиальный или осевой | 375
ТМВ-520 | 100 | 1 | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный | 705
или осевой
ТМВ-620 | 150 | 1 | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный | 1300
Манометры ТМ серии 20
ТМ-220 | 50 | 2.5 | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | М12х1,5 или G1/8 | радиальный или осевой | 365
|  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600/ 1000 |  |  | 435
ТМ-320 | 63 | 1.5 | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | М12х1,5 или G1/4 | радиальный или осевой | 375
|  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600 |  |  | 450
|  |  | 0 - 1000 |  |  | 540
ТМ-520 | 100 | 1 | 0... 1/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный или осевой | 705
|  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600 |  |  | 845
|  |  | 0 - 1000 |  |  | 1015
ТМ-620 | 150 | 1 | 0... 1/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный | 1150
|  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600 |  |  | 1380
Манометры из нержавеющей стали (21 серия)
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ
Промышленный манометр, устойчивый к воздействию агрессивных измеряемых сред, с возможностью гидрозаполнения (виброустойчивый). Материал корпуса и механизма – нержавеющая сталь, безопасное стекло. Расположение штуцера радиальное или осевое. Температура измеряемой среды до +150°С. Прибор поставляется «сухой», готовый к гидрозаполнению или заполненный глицерином (силиконом) по требованию заказчика. Возможно изготовление с фланцем или крепежной скобой (см. доп.оборудование).
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений | Подключение |  | Цена завода, с НДС, руб.
|  |  | (кгс/см2, бар, *0,1МПа) | Резьба | Штуцер
Вакуумметры ТВ серии 21
ТВ-321 | 63 | 1.5 | -1…0 | М12х1,5 или G1/4 | радиальный или осевой | 540
ТВ-521 | 100 | 1 | -1…0 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный или осевой | 1100
ТВ-621 | 150 | 1 | -1…0 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный | 2200
Мановакуумметры ТМВ серии 21
ТМВ-321 | 63 | 1.5 | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 | М12х1,5 или G1/4 | радиальный или осевой | 540
ТМВ-521 | 100 | 1 | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный или осевой | 1100
ТМВ-621 | 150 | 1 | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный или осевой | 2200
Манометры ТМ серии 21
ТМ-321 | 63 | 1.5 | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | М12х1,5 или G1/4 | радиальный или осевой | 540
|  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600/ 1000 |  |  | 650
ТМ-521 | 100 | 1 | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный или осевой | 1100
|  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600 |  |  | 1320
|  |  | 0 - 1000 |  |  | 1585
ТМ-621 | 150 | 1 | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный или осевой | 2200
|  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600 |  |  | 2640
Электроконтактные манометры
Манометры с электроконтактной приставкой предназначены для измерения избыточного или вакуумметрического давления и дискретного управления электрическими цепями вспомогательных и регулирующих устройств. Электрическая схема: двухконтактная ЛРПЗ (Исп.V) или ЛЗПР (Исп.VI). Тип контактов: с магнитным поджатием. Максмальное напряжение: –220 В, ~380 В. Максмальный ток: 1 А. Максимальная разрывная мощность контактов: 30 Вт. Предел допускаемой основной погрешности срабатывания электрической схемы от диапазона показаний: 6%
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений | Подключение |  | Цена завода, с НДС, руб.
|  |  | (кгс/см2, бар, *0,1МПа) | Резьба | Штуцер
ТМ (ТВ, ТМВ)-510.05 (.06) | 100 | 1.5 | -1-0... 1/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный или осевой | 720
|  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600 |  | радиальный или осевой | 825
ТМ (ТВ, ТМВ)-610.05 (.06) | 150 | 1.5 | 0... 1/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный или осевой | 825
|  |  | 0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600 |  | радиальный или осевой | 950
Манометры аммиачные
Аммиачные манометры и мановакуумметры показывающие предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкого, газообразного и водного раствора аммиака. Приборы могут иметь дополнительную температурную шкалу.Материал корпуса и механизма – нержавеющая сталь, безопасное стекло (пластик). Расположение штуцера радиальное или осевое. Температура измеряемой среды до +150°С. Прибор поставляется «сухой», готовый к гидрозаполнению или заполненный глицерином (силиконом) по требованию заказчика. Возможно изготовление с фланцем или крепежной скобой (см. доп. оборудование).
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений | Подключение |  | Цена завода, с НДС, руб.
|  |  | (кгс/см2, бар, *0,1МПа) | Резьба | Штуцер
ТМ-521 NH3 | 100 | 1 | 0 ÷ 0,6 МРа(-30 ÷ 10 °С); 0 ÷ 1 МРа(-30 ÷ 25 °С); 0 ÷ 4 МРа(-30 ÷ 70 °С); -0,1 ÷ 0,5 МРа(-70 ÷ 5 °С); -0,1 ÷ 0,9 МРа(-70 ÷ 20 °С); -0,1 ÷ 1,5 МРа(-70 ÷ 40 °С); -0,1 ÷ 2,4 МРа(-70 ÷ 55 °С) | М20х1,5 или G1/2 | радиальный или осевой | 1100
Манометры КМ с мембранной коробкой («на низкое давление»)
Термоманометры ТМТБ
Комбинированные приборы для измерения давления и температуры в системах отопления, водоснабжения, бойлерах, паровых котлах и т. д. Корпус стальной крашенный (черный), механизм латунный, приборное стекло, расположение штуцера радиальное или осевое. Приборы комплектуются клапаном, позволяющим производить замену прибора без разгерметизации системы.
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений | Подключение |  | Цена завода, с НДС, руб.
|  |  | (давление / температура) | Резьба | Штуцер
ТМТБ-3 | 80 | 2.5 | 0 – 4; 6; 10; 16; 25 бар | G1/2 | радиальный или осевой, с клапаном | 480
ТМТБ-4 | 100 |  | 0 – 120; 150 *С |  |  | 550
Термометры БТ - стандартное исполнение (111 и 211 серии)
Биметаллический термометр для многостороннего использования в промышленности. Приборное стекло, материал корпуса – хромированная сталь, материал штока – латунь (111 серия) или нержавеющая сталь (211 серия), комплектуется защитной гильзой из латуни или нержавеющей стали. Все приборы имеют подстроечный винт на торце штока или на корпусе. Типы присоединения – осевое, радиальное, пружина для крепления на трубе, игла.
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерения температуры, 0С |  | Длина погружной части, мм | Цена завода, с НДС, руб.
Осевое присоединение |  |  | .-40…0…60; 100; 120;160; 200; 250 |  | L=46 | 195
БТ-31.111 (211) | 63 | 2.5 |  |  | L=64 | 215
[5 empty] | L=100 | 230
[5 empty] | L=150 | 265
[5 empty] | L=200 | 315
|  |  | 0 - 350;450 |  | L=46 | 215
[5 empty] | L=64 | 235
[5 empty] | L=100 | 255
[5 empty] | L=150 | 290
[5 empty] | L=200 | 345
БТ-41.111 (211) | 80 | 2.5 | .-40…0…60; 100; 120;160; 200; 250 |  | L=46 | 240
[5 empty] | L=64 | 265
[5 empty] | L=100 | 275
|  |  | 0 - 350;450 |  | L=46 | 265
[5 empty] | L=64 | 290
[5 empty] | L=100 | 300
БТ-51.111 (211) | 100 | 1.5 | .-40…0…60; 100; 120;160; 200; 250 |  | L=46 | 285
[5 empty] | L=64 | 305
[5 empty] | L=100 | 320
[5 empty] | L=150 | 335
[5 empty] | L=200 | 395
[5 empty] | L=250 | 455
[5 empty] | L=300 | 500
|  |  | 0 - 350;450 |  | L=46 | 315
[5 empty] | L=64 | 330
[5 empty] | L=100 | 350
[5 empty] | L=150 | 370
[5 empty] | L=200 | 435
[5 empty] | L=250 | 500
[5 empty] | L=300 | 550
БТ-71.111 (211) | 150 | 1.5 | .-40…0…60; 100; 120;160; 200; 250 |  | L=100 | 475
[5 empty] | L=150 | 500
[5 empty] | L=200 | 535
[5 empty] | L=250 | 550
|  |  | 0 - 350;450 |  | L=100 | 520
[5 empty] | L=150 | 550
[5 empty] | L=200 | 585
[5 empty] | L=250 | 605
Радиальное присоединение |  |  | .-40…0…60; 100; 120;160; 200; 250 |  | L=46 | 260
БТ-32.111 (211) | 63 | 2.5 |  |  | L=64 | 285
[5 empty] | L=100 | 315
|  |  | 0 - 350;450 |  | L=46 | 285
[5 empty] | L=64 | 315
[5 empty] | L=100 | 345
БТ-52.111 (211) | 100 | 1.5 | .-40…0…60; 100; 120;160; 200; 250 |  | L=46 | 395
[5 empty] | L=64 | 410
[5 empty] | L=100 | 440
[5 empty] | L=150 | 475
[5 empty] | L=200 | 510
[5 empty] | L=250 | 555
[5 empty] | L=300 | 605
|  |  | 0 - 350;450 |  | L=46 | 435
[5 empty] | L=64 | 455
[5 empty] | L=100 | 485
[5 empty] | L=150 | 520
[5 empty] | L=200 | 560
[5 empty] | L=250 | 610
[5 empty] | L=300 | 665
Термометры ТТ-В (жидкостные)
Стеклянный виброустойчивый термометр для измерений температуры в условиях вибрации.
| Тип | Вид корпуса | Пределы измерения температуры, *С | Высота корпуса, мм | Длина погружной части, мм | Цена завода, с НДС, руб.
| ТТ-В | прямой или угловой | .-30…0…50; 100; 120; 160; 200 | 110, 150, 200 | 30; 40; 50; 64; 100
|  | прямой | 0 – 600 | 200 | 100; 150 | 605
Гильзы для термометров
Наименование |  |  | Параметры |  | Длина, мм | Цена с НДС, руб.
Гильза из нержавеющей стали для общетехнических термометров БТ-51.111 (211), БТ-52.111 (211), БТ-31.111 (211) и БТ-32.111 (211) |  |  | внешний диаметр ножки - 12 мм (10 мм), резьба присоединения G1/2 или М20*1,5 |  | 46 | 540
|  |  | резьба присоединения – |  | 64 | 560
|  |  | G1/2 или М20х1,5 |  | 100 | 580
[5 empty] | 150 | 600
[5 empty] | 200 | 620
[5 empty] | 250 | 640
Гильза из нержавеющей стали для промышленных термометров тип БТ, серии .220 |  |  | внешний диаметр ножки - 16 мм, резьба присоединения G1/2 или М20*1,5 |  | 46 | 585
|  |  | резьба присоединения – |  | 64 | 605
|  |  | G1/2 или М20х1,5 |  | 100 | 630
[5 empty] | 150 | 650
[5 empty] | 200 | 670
[5 empty] | 250 | 700
Краны трехходовые
Наименование |  |  | Тип резьбы |  |  | Цена с НДС, руб.
Кран трехходовой (Китай) |  |  | G1/2 или М20х1,5 (в ассортименте) |  |  | 225
Кран трехходовой WATTS (Германия) |  |  | RM15-MM1/2 (внутренняя G1/2 – внутренняя G1/2) |  |  | 275
RM15-MZ1/2 (наружная G1/2 – наружная G1/2)
Переходники
Резьба присоединения |  |  |  |  | Цена с НДС, руб.
[5 empty] | Латунь | Нержавеющая сталь
внутренняя G1/2 – наружная М20х1,5 |  |  |  |  | 100 | 318
внутренняя М20х1,5 – наружная G1/2
наружная G1/2 – наружная М20х1,5
внутренняя G1/2 или М20х1,5 – наружная М12х1,5 или G1/4 |  |  |  |  | 80 | 264
внутренняя G1/4 или М12х1,5 – наружная G1/2 или М20х1,5
внутренняя М12х1,5 – наружная G1/4 |  |  |  |  | 60 | 228
внутренняя G1/4 – наружная М12х1,5
Переходники с резьбами G3/8, М10х1, М27х2 изготавливаются на заказ от 200 штук. Цену просим уточнять у менеджеров.
Трубки петлевые, сильфонные для установки манометра
Наименование |  |  | Резьба |  |  | Цена с НДС, руб.
Трубка петлевая | Прямая |  | внутренняя G1/2 – наружная G1/2 внутренняя М20х1,5 – наружная М20х1,5 |  |  | 348
| Угловая (90*) |  | внутренняя G1/2 – наружная G1/2 внутренняя М20х1,5 – наружная М20х1,5