01.01.2010 		Преобразователь частоты Lenze Серия SMD / AC Tech (США)

Отличное решение для стандартных приложений в диапазоне мощностей от 0,25 до 22,0кВт 220/400В

ПИД – регулирование, индикация оборотов, простое регулирование скорости, разгон, торможение, реверсирование, управление по U/f (линейное или квадратичное), перегрузочная способность 150 % Iн в течение 60 секунд, позволяет работать с двигателями большей ном. мощности при меньшей перегрузке.

| # Модель | М-ть, кВт | ##### Вых. ток [А] | ##### Габарит ##### в*ш*г, мм, /кг |  |  | ##### Цена $ USD | ##### ВЧ фильтр | ##### Цена ЕВРО | ##### Модуль торможения | ##### Цена $ USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~ 230 V 1ph |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ESMD251X2SFA | 0,25 | 1,7 | 146*93*83 / 0,5 |  |  | $131 |  |  |  |  |
| ESMD371X2SFA | 0,37 | 2,4 |  |  |  | $156 |  |  |  |  |
| ESMD551X2SFA | 0,55 | 3,0 | 146*93*92 / 0,6 |  |  | $167 |  |  |  |  |
| ESMD751X2SFA | 0,75 | 4,0 |  |  |  | $178 |  |  |  |  |
| ESMD152X2SFA | 1,50 | 7,0 | 146*114*124 / 1,2 |  |  | $237 |  |  |  |  |
| ESMD222X2SFA | 2,20 | 9,5 | 146*114*140 / 1,4 |  |  | $265 |  |  |  |  |
| ~ 400 V 3ph |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESMD371L4TXA | 0,37 | 1,3 | 146*93*100 / 0,6 |  |  | $233 | ESMD1124TMF | 52 € |  |  |
| ESMD751L4TXA | 0,75 | 2,5 | 146*93*120 / 0,8 |  |  | $250 |  |  |  |  |
| ESMD112L4TXA | 1,10 | 3,6 | 146*93*146 / 1,0 |  |  | $272 |  |  |  |  |
| ESMD152L4TXA | 1,50 | 4,1 | 146*114*133 / 1,4 |  |  | $287 | ESMD2224TMF | 72 € | ESMD2224RDB | $135 |
| ESMD222L4TXA | 2,20 | 5,8 |  |  |  | $315 |  |  |  |  |
| ESMD302L4TXA | 3,00 | 7,6 | 146*114*171 / 1,7 |  |  | $389 | ESMD5524TMF | 82 € | ESMD4024RDB | $176 |
| ESMD402L4TXA | 4,00 | 9,4 | 146*114*171 / 1,8 |  |  | $420 |  |  |  |  |
| ESMD552L4TXA | 5,50 | 12,6 |  |  |  | $526 |  |  | ESMD5524RDB | $221 |
| ESMD752L4TXA | 7,50 | 16,1 | 197*146*182 / 3,2 |  |  | $622 | ESMD1134TMF | 130 € | ESMD7524RDB | $267 |
| ESMD113L4TXA | 11,00 | 24 |  |  |  | $741 |  |  | ESMD1834XDB + резистор 841-0093 | $113+ $125 |
| ESMD153L4TXA | 15,00 | 31 | 248*195*203 / 6,4 |  |  | $1 070 | ESMD2234TMF | 210 € |  |  |
| ESMD183L4TXA | 18,50 | 39 |  |  |  | $1 267 |  |  | ESMD1834XDB + резистор 841-0113 | $113+ $212 |
| ESMD223L4TXA | 22,00 | 46 |  |  |  | $1 444 |  |  |  |  |
| EPM-модуль LENZE ESMD01BP |  |  |  | $6 | Выносная клавиатура LENZE ESMD01KP защита IP65 (2м кабель в комплекте) только для 3-х фазных SMD |  |  |  |  | $102 |
| EPM-программатор LENZE EEPM1RA |  |  |  | $360 | Регулятор (потенциометр+ручка+шкала) |  |  |  |  | $26 |

Сетевые дросселя (отечественные из немецкой комплектации) - ~ 380 V 3ph

| Модель | Ном. мощность двиг., кВт | Цена | Модель | Ном. мощность двиг., кВт | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРТ-1,5 | (1,5 кВтх220В, 16А, 183мГн) | 1 650р. | ДРТ-7,5 | (7,5 кВтх380В, 20А, 1,47 мГн) | 5 390р. |
| ДРТ-2,2 | (2,2 кВтх380В, 8А, 3.27 мГн) | 3 740р. | ДРТ-11 | (11 кВтх380В, 30А, 0,98 мГн) | 7 040р. |
| ДРТ-4,0 | (4,0 кВтх380В, 10А, 2,93мГн) | 4 180р. | ДРТ-15,0 | (15,0 кВтх380В, 40А, 0,73 мГн) | 7 700р. |
| ДРТ-5,5 | (5,5 кВтх380В, 16А, 1.83 мГн) | 5 060р. | ДРТ-18,5 | (18,5 кВтх380В, 50А, 059мГн) | 9 350р. |
|  |  |  | ДРТ-22 | (22 кВтх380В, 60А, 0,48мГн) | 10 890р. |

Серия SMV - Векторное управление асинхронными 3-х фазными двигателями, удобная клавиатура

Степень защиты IP65 - Полная пыле- влагозащита, пластиковый корпус

| # Модель | М-ть, кВт |  | ##### Вых. ток [А] | ##### Габарит ##### в*ш*г, мм, /кг | ##### Цена руб. | # Модель | М-ть, кВт | ##### Вых. ток [А] | ##### Габарит ##### в*ш*г, мм, /кг | ##### Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~ 230 V 1/3ph - Степень защиты IP31 |  |  |  |  |  | ~ 230 V 1ph / Степень защиты IP65 |  |  |  |  |
| ESV251N02SXB | 0,25 | 1,7 |  | 190*99*110 / 0,9 | $194 | ESV371N02YXC | 0,37 | 2,4 | 167*160*114/1,7 | $294 |
| ESV371N02YXB | 0,37 | 2,4 |  |  | $206 | ESV751N02YXC | 0,75 | 4,2 |  | $315 |
| ESV751N02YXB | 0,75 | 4,2 |  |  | $218 | ESV112N02YXC | 1,1 | 6,0 | 167*160*160/2,7 | $363 |
| ESV112N02YXB | 1,1 | 6,0 |  | 190*99*138 / 1,3 | $241 | ESV152N02YXC | 1,5 | 7,0 |  | $393 |
| ESV152N02YXB | 1,5 | 7,0 |  |  | $265 | ESV222N02YXC | 2,2 | 9,6 | 167*161*172/3,3 | $463 |
| ESV222N02YXB | 2,2 | 9,6 |  |  | $333 | ~ 380 V 3ph / Степень защиты IP65 |  |  |  |  |
| ~ 380 V 3ph / Степень защиты IP31 |  |  |  |  |  | ESV371N04TXC | 0,37 | 1,3 | 167*160*114/1,7 | $374 |
| ESV371N04TXB | 0,37 | 1,3 |  | 190*99*110 / 0,9 | $304 | ESV751N04TXC | 0,75 | 2,4 |  | $400 |
| ESV751N04TXB | 0,75 | 2,4 |  |  | $326 | ESV112N04TXC | 1,10 | 3,5 | 167*160*160/2,7 | $436 |
| ESV112N04TXB | 1,10 | 3,5 |  | 190*99*138 / 1,3 | $350 | ESV152N04TXC | 1,50 | 4,0 |  | $475 |
| ESV152N04TXB | 1,50 | 4,0 |  |  | $374 | ESV222N04TXC | 2,20 | 5,5 |  | $541 |
| ESV222N04TXB | 2,20 | 5,5 |  |  | $407 | ESV402N04TXС | 4,00 | 9,4 | 204*228*203/5,3 | $662 |
| ESV402N04TXB | 4,00 | 9,4 |  | 190*99*147 / 1,5 | $500 | ESV552N04TXС | 5,50 | 12,6 |  | $834 |
| ESV552N04TXB | 5,50 | 12,6 |  | 250*130*160 / 2,0 | $674 | ESV752N04TXС | 7,50 | 16,1 | 204*204*203/5,0 | $995 |
| ESV752N04TXB | 7,50 | 16,1 |  |  | $781 |  |  |  |  |  |
| ESV113N04TXB | 11,00 | 24,0 |  | 318*176*205/6,15 | $1 156 | Сальник PG-16 для SMV IP 65 |  |  |  | $2 |
| ESV153N04TXB | 15,00 | 31,0 |  |  | $1 435 | Гайка для крепления сальника для SMV IP 65 |  |  |  | $1 |
| ESV183N04TXB | 18,50 | 39,0 |  |  | $1 693 |  |  |  |  |  |
| ESV223N04TXB | 22,00 | 46,0 |  |  | $1 926 | Сетевая плата DeviceNet для SMV ESVZAD0 |  |  |  | $120 |
| Выносная клавиатура для SMV ESVZXK1 |  |  |  |  | $100 | Сетевая плата Profibus для SMV ESVZAP0 |  |  |  | $252 |
| Сетевая плата CANopen для SMV ESVZAC0 |  |  |  |  | $117 | Сет. плата RS-485/Modbus для SMV ESVZAR0 |  |  |  | $78 |

Расчет в рублях по курсу ЦБ РФ, НДС не предусмотрен, при выделении НДС + 5% (Цены действительны от 10 000 руб.)

ООО «СибМашТорг»,  630032  г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а

т/ф. (383) 353-1027, 211-9297, ф/а. 353-6633

serj098@mail.ru ;     smt21@yandex.ru          http://www.smt21.ru

Преобразователь частоты Lenze / AC Tech (США) Серия МСН, класс защиты IP21, IP54

МС и МСН - серия преобразователей частоты с переменным моментом вращения.

Преобразователь частоты серии MCH специально спроектирован для применения с насосами, вентиляторами и т.п. Класс защиты корпуса IP54 позволяет монтировать преобразователь без шкафа управления. ПИД – регулирование, индикация оборотов. Мощность до 185kW, ~400/480 V.

| Базовая модель | Мощность (НР) | Мощность (кВт) | Выходной ток (А) | Защита NEMA 1 (IP21) металлический корпус | Защита NEMA 12 (IP54) металлический корпус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MH4400B | 40 | 30 | 60 | $ 2 640 | $ 3 040 |
| MH4500B | 50 | 37 | 75 | $ 3 185 | $ 3 530 |
| MH4600B | 60 | 45 | 88 | $ 3 585 | $ 3 975 |
| MH4750B (встроенный сетевой дроссель!) | 75 | 55 | 96 | $ 4 870 | $ 5 575 |
| MH41000B (встроенный сетевой дроссель!) | 100 | 75 | 124 | $ 5 540 | $ 6 440 |
| MH41250B (встроенный сетевой дроссель!) | 125 | 90 | 156 | $ 6 840 | $ 7 790 |
| MH41500B (встроенный сетевой дроссель!) | 150 | 110 | 180 | $ 7 830 | - - - |
| MH42000B (встроенный сетевой дроссель!) | 200 | 150 | 240 | $ 12 250 | - - - |
| MH42500B (встроенный сетевой дроссель!) | 250 | 185 | 300 | $ 13 250 | - - - |

Расчет в рублях по курсу ЦБ РФ, НДС не предусмотрен, при выделении НДС + 5% (Цены действительны от 10 000 руб.)			01.07.2009

ООО «СибМашТорг»,  630032  г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а

т/ф. (383) 353-1027, 211-9297, ф/а. 353-6633

serj098@mail.ru ;     smt21@yandex.ru          http://www.smt21.ru